## TOPページ(イメージ)①-0
①-0 |  | TOPページイメージ(省エネマネージメントサポートツール) |  |  | 機種 |  | PC |  | 案件名 |  | 全社EMS標準機能追加 |  |  | 発注者名 |  | 株式会社デンソー | 作成日
|  |  |  | お知らせ |  | 省エネ マネージメント サポートツール |  | レポート |  | マップ |  | グラフ | [5 empty] | 機種選択用テキスト（編集禁）
|  |  | XXXX製造部 | [9 empty] | 全体 |  | 各製造部からの省エネ・システム運用に関する情報展開をするページ |  |  | PC
PC・レスポンシブ有
スマートフォン
スマートフォン・レスポンシブ有
|  | 省エネマネージメントサポートツール | [10 empty] | 1 |  | ロゴは別途添付の画像を使用。フッターも同様 |  |  | タブレット
[15 empty] | ・上部：headlogo.png、下部：footlogo.png |  |  | タブレット・レスポンシブ有
[15 empty] | 上部製造部名をテキスト入力できるよう、既存サーバツールの設定値を使用 |  |  | その他
クリックすると省エネマネージメントサポートツール画面を表示
[13 empty] | 2 |  | 各ページに遷移するメニューボタン(機能をイメージするアイコンをメニュー文字列の上部に表示)
現在選択されているメニューはテキストに下線を表示
省エネマネージメントサポートツールのTOPページ画面に遷移する
[13 empty] | 3 |  | 計測グルーピングの階層表示ペイン
テキストのリンクをクリックするとサイトマップで示している画面に遷移する
スクロールすると下図に示しているメニューを表示する
[13 empty] | 4 |  | お知らせ表示エリア
入力毎に四角枠で囲い表示
・お知らせデータは、サーバ(製造部毎)単位
標題は、太字で本文は通常フォントとする。入力日付を表示
管理者が新規入力・編集・削除可能
一つのお知らせの最大文字数は、1024文字
一つのページのお知らせは、最大512お知らせで513以上は古いお知らせから
削除
入力日付が最新のお知らせを上位表示し、表示エリアから外れたお知らせは
| Copyright © 2021 DENSO Corporation | [13 empty] | スクロールして表示
1
5
6
7
2
通知
4
3

## 0. サイトマップ(作成中)
生産EMSサイトツリーマップ
| 【凡例】 |  | 【メモ】
◯ | 上段： |  |  | 前回表示記憶機能：Webクライアント毎に、最後に表示したページ・画面設定を記憶すること
◯ | 中段： |  |  | 画面設定記憶機能：Webクライアント毎に、画面で設定した各種設定を記憶すること
◯ | 下段： |  |  | 基本フォント：Meiryo UI
＊下図は、デフォルトのサイトツリー構成を示す
| 省エネMST TOPメニュー | 【A】中長期シナリオ作成
【B】部の活動計画作成(重点取組/ライン)選定
【C】ライン原単位分析/評価・未達ラインフォロー
【D】新規ライン立ち上げ時の省エネ反映
【E】省エネ改善PDCA
【F】日々のエネJIT運用
←ライン選択し次画面へ遷移(記憶式で全画面に対応) Myライン

## お知らせ①-0
①-1 |  | お知らせ |  |  |  | 機種 |  | PC |  | 案件名 |  | 全社EMS標準機能追加 |  |  | 発注者名 |  | 株式会社デンソー | 作成日
[5 empty] | お知らせ |  | 省エネ マネージメント サポートツール |  | レポート |  | マップ |  | グラフ | [5 empty] | 機種選択用テキスト（編集禁）
|  |  | XXXX製造部 | [10 empty] | 全体 |  | 各製造部からの省エネ・システム運用に関する情報展開をするページ |  |  | PC
PC・レスポンシブ有
スマートフォン
スマートフォン・レスポンシブ有
| グループ選択 |  |  | お知らせ | [9 empty] | 1 |  | ロゴは別途添付の画像を使用。フッターも同様 |  |  | タブレット
[16 empty] | ・上部：headlogo.png、下部：footlogo.png |  |  | タブレット・レスポンシブ有
[16 empty] | 上部製造部名をテキスト入力できるよう、既存サーバツールの設定値を使用 |  |  | その他
クリックすると省エネマネージメントサポートツール画面を表示
[14 empty] | 2 |  | 各ページに遷移するメニューボタン(機能をイメージするアイコンをメニュー文字列の上部に表示)
現在選択されているメニューはテキストに下線を表示
お知らせをクリックすると左図を表示
[14 empty] | 3 |  | 計測グルーピングの階層表示ペイン
クリックするとグラフ③-1に遷移
画面初期表示時は、ツリー階層は全閉表示
[14 empty] | 4 |  | お知らせ表示エリア
入力毎に四角枠で囲い表示
・お知らせデータは、サーバ(製造部毎)単位
標題は、太字で本文は通常フォントとする。入力日付を表示
管理者が新規入力・編集・削除可能
一つのお知らせの最大文字数は、1024文字
一つのページのお知らせは、最大512お知らせで513以上は古いお知らせから
削除
入力日付が最新のお知らせを上位表示し、表示エリアから外れたお知らせは
| Copyright © 2021 DENSO Corporation | [14 empty] | スクロールして表示
1
5
6
7
3
4
2
通知

## グラフ①-1
①-1 |  | 部全体原単位・目標値に対する評価(長期) ページ |  |  |  |  | 機種 |  | PC |  | 案件名 |  | 全社EMS標準機能追加 |  |  | 発注者名 |  | 株式会社デンソー |  | 作成日
[6 empty] | お知らせ |  | 省エネ マネージメント サポートツール |  | レポート |  | マップ |  | グラフ | [7 empty] | 機種選択用テキスト（編集禁）
[5 empty] | XXXX製造部 | [9 empty] | 全体 |  | 年4%原単位改善目標に対する、各年度の実績管理グラフ |  |  |  |  | PC
PC・レスポンシブ有
スマートフォン
スマートフォン・レスポンシブ有
|  | 部全体原単位・目標値に対する評価(長期) | [12 empty] | 1 |  | ロゴは別途添付の画像を使用。フッターも同様 |  |  |  |  | タブレット
[17 empty] | ・上部：headlogo.png、下部：footlogo.png |  |  |  |  | タブレット・レスポンシブ有
[17 empty] | 上部製造部名をテキスト入力できるよう、既存サーバツールの設定値を使用 |  |  |  |  | その他
クリックすると省エネマネージメントサポートツール画面を表示
[15 empty] | 2 |  | 各ページに遷移するメニューボタン(機能をイメージするアイコンをメニュー文字列の上部に表示)
現在選択されているメニューはテキストに下線を表示
お知らせをクリックすると左図を表示
原単位：目標１(折線)・２(折線)を設けて目標値は手打ちの値
[15 empty] | 3 |  | グラフ表示エリア |  | 排出量：目標１(棒上線)・２(棒上線)を設けて目標値は手打ちの値
年4%原単位改善ライン(灰色折線)を既存サーバツールから年毎に入力・編集・保存できること
・年4%改善データは、サーバ(製造部毎)単位
原単位目標ライン(青色折線)を既存サーバツールから年毎に入力・編集・保存できること
[17 empty] | ・目標データは、サーバ(製造部毎)単位 |  |  |  | 配信機能でデータ反映
・マーカの凡例は、12年比の比率(%)を表示←コメント機能で対応
CO2排出量(青色棒)を既存サーバツールから月毎に入力・編集・保存できること
・CO2排出データは、サーバ(製造部毎)単位
・マーカの凡例は、12年比の比率(%)を表示
原単位実績ライン(赤色折線)は自動計算とする
粗付加価値額(グラフ表示無)を既存サーバツールから月毎に入力・編集・保存できること
・実績データは、サーバ(製造部毎)単位
・マーカの凡例は、12年比の比率(%)を表示
既存サーバツールに上記データをCSVファイルでインポートできること
CSVフォーマットはグラフ下表と同じとする
グラフ右上にグラフ凡例を表示
本Web画面からマーカ毎に任意にコメント設定。カーソルをマーカにフォーカス
| Copyright © 2021 DENSO Corporation | [15 empty] | すると、入力コメントを表示。文字列表示色はグラフ色と同色
画面初期表示は、当年をグラフ中心として、X軸を15年とする
[9 empty] | X軸は、取り込みファイルの年度量に応じて表示 | [7 empty] | グラフデータの表示を、<<>>で5年移動、<>で1年移動とする
|  |  | ＊グラフ下表例 | グラフデータをグラフ下表に表示。目標達成・未達のハイライト表示なし | [12 empty] | 日付表示は、YYYYで文字列を選択するとカレンダー表示。🔄は画面更新
[当年]ボタンをクリックすると当年をグラフ中心として表示
要確認)粗付加価値額は不要か？
[15 empty] | 4 |  | データ保存アイコン
左アイコンは、グラフデータを任意期間指定してCSVファイルをダウンロード
真中アイコンは、現在表示しているグラフ下表のデータをCSVダウンロード
右アイコンは、現在表示しているグラフのデータ下表を表示。グラフ下表が表示していたら非表示
[15 empty] | 5 |  | グラフ下表
15年間表示とする
表示項目は、左図のグラフ下表例とする
赤太枠は、自動計算データとする
備考は、現在表示したいデータを入力し表示。年度と紐づけなし
1
5
6
7
2
4
グラフ凡例
3
当年
短文説明コメント
グラフ①－１Sへ遷移

## グラフ①-1S
①-1 |  | 部全体原単位・目標値に対する評価(長期) ページ |  |  | 機種 |  | PC |  | 案件名 |  | 全社EMS標準機能追加 |  | 発注者名 |  | 株式会社デンソー | 作成日
|  |  |  | お知らせ |  | 省エネ マネージメント サポートツール |  | レポート |  | マップ | [6 empty] | 機種選択用テキスト（編集禁）
|  |  | XXXX製造部 | [8 empty] | 全体 |  | 水色部分は管理画面から更新出来るようにしてください |  |  | PC
PC・レスポンシブ有
スマートフォン
スマートフォン・レスポンシブ有
|  | 部全体原単位・目標値に対する評価(年間) | [9 empty] | 1 |  | ロゴは別途添付の画像を使用してください。フッターも同様です |  |  | タブレット
[14 empty] | ・logo.png |  |  | タブレット・レスポンシブ有
その他
[12 empty] | 2 |  | 下記メニューは、マウスオン時にサブメニューを表示してください
■展示場・イベント情報
・都心エリア
・千葉エリア
・神奈川エリア
■理想の家づくり講座
・家づくり講座TOP
・第一回 資金計画の立て方は？
・第二回 スケジュールの立て方は？
（以下、記事公開に合わせてメニューを追加。全5回を想定）
■速宅建設について
・会社概要
・私たちの理念
[12 empty] | 3 |  | メインビジュアルには別途添付の写真を使用し、
キャッチコピーを添えてください
■1枚目／img01.jpg／（別ファイル参照）サイトマップ
No.22 私たちの理念 ページへリンク
ぬくもり自然素材の家
自然素材で理想の暮らしを手に入れよう。
■2枚目／img02.jpg／12.フォトギャラリーTOP へリンク
| Copyright © 2021 DENSO Corporation | [12 empty] | フォトギャラリー
速宅建設こだわりの家をご覧になってみませんか
■3枚目／img03.jpg／15.理想の家づくりTOP へリンク
理想の家づくり講座
失敗したくないあなたのために、家の建て方を伝授
スライダーの動作イメージ希望
http://demo.sequencejs.com/parallax-basic/
[12 empty] | 4 |  | 更新情報を1件表示してください。
本文は文頭から3行分くらいまで表示し、途切れる場合は文末に
「…」記号を追加してください。
サムネイルには 14.写真詳細ページへのリンクを設定してください
[12 empty] | 5 |  | フォトギャラリーと同様に、更新情報を1件表示してください。
サムネイルには 29.お客様の声・詳細ページへのリンクを設定して
ください
[12 empty] | 6 |  | 展示場・イベント情報と新着情報の
それぞれ、更新が新しい順に3件まで表示してください。
更新が1週間以内のものにはNEW!アイコンを表示してください。
展示場・イベント情報のみ、エリア名も入ります。
記事タイトルには31.新着情報・詳細ページヘのリンクを、
エリア名には各イベント詳細ページヘのリンク（No.5、8、11）を
設定してください
[12 empty] | 7 |  | 速宅建設のTwitterタイムラインを表示します。
アカウント名は @sokutaku_kensetsu です。
埋め込み欄はTwitterの標準デザインではなく、オリジナルのものに
カスタマイズしてください
1
5
6
7
2
4
当年
3
←製造部事務局からのコメント機能で対応
←製造部事務局コメント機能で対応
毎月の施設部事務局からCSVデータ配信
データ保管は永続
年度切替え・単月グラフは保管データの最終月
CSVダウンロードは年度指定
グラフ①－１へ遷移

## グラフ①-2
①-2 |  | CO2影響度換算表 ページ | [6 empty] | 機種 |  | PC |  | 案件名 |  | 全社EMS標準機能追加 |  | 発注者名 |  | 株式会社デンソー | 作成日
[8 empty] | お知らせ |  | 省エネ マネージメント サポートツール |  | レポート |  | マップ | [6 empty] | 機種選択用テキスト（編集禁）
[5 empty] | XXXX製造部 | [10 empty] | 全体 |  | 年4%原単位改善目標に対する、各年度の実績管理グラフ |  |  | PC
PC・レスポンシブ有
スマートフォン
スマートフォン・レスポンシブ有
|  | CO2影響度換算表 | [13 empty] | 1 |  | ロゴは別途添付の画像を使用。フッターも同様 |  |  | タブレット
[18 empty] | ・上部：headlogo.png、下部：footlogo.png |  |  | タブレット・レスポンシブ有
|  |  | XXXXXt-Co2/月 | [14 empty] | 上部製造部名をテキスト入力できるよう、既存サーバツールの設定値を使用 |  |  | その他
|  |  |  | 原単位選択肢 | [13 empty] | クリックすると省エネマネージメントサポートツール画面を表示
[16 empty] | 2 |  | 各ページに遷移するメニューボタン(機能をイメージするアイコンをメニュー文字列の上部に表示)
現在選択されているメニューはテキストに下線を表示
お知らせをクリックすると左図を表示
[16 empty] | 3 |  | グラフ表示エリア
左上サマリ数値は、原単位選択肢に関係なく前年同月同時までの
製造部のCO2原単位との差を表示
基本データは、生産課→ラインの個当り原単位当月の平均値とする 以後①
当月累積の場合、以後②
前年同月単月モードの場合
・当月①ー前年①＝影響度 とする
・(当月生産量－前年生産量)／当月生産量＊100＝生産量伸び率
・(当月①ー前年①)／当月①＊100＝原単位伸び率
前年同月累積モードの場合
・当月②ー前年②＝影響度 とする
[6 empty] | 平均：XXXXX | 平均：XXXXX |  | 平均：XXXXX | [8 empty] | ・(当月生産量－前年生産量)／当月生産量＊100＝生産量伸び率
・(当月②ー前年②)／当月②＊100＝原単位伸び率
年間想定モードの場合
・当月②ー前年②＝影響度 とする
・(当月生産量－前年生産量)／当月生産量＊100＝生産量伸び率
・(当月②ー前年②)／当月②＊100＝原単位伸び率
| Copyright © 2021 DENSO Corporation | [16 empty] | 影響度のデータの文字色は、－は良好とし緑色。＋は不良とし赤色。同値は黒とする
ライン名をクリックすると、同ラインのグラフ①-4に遷移
画面初期表示は、当年をグラフ中心として、X軸を15年とする
グラフデータの表示を、<<>>で5年移動、<>で1年移動とする
日付表示は、YYYYで文字列を選択するとカレンダー表示。🔄は画面更新
[当年]ボタンをクリックすると当年をグラフ中心として表示
[16 empty] | 4 |  | データ保存アイコン
左アイコンは、グラフデータを任意期間指定してCSVファイルをダウンロード
真中アイコンは、現在表示しているグラフ下表のデータをCSVダウンロード
右アイコンは、現在表示しているグラフのデータ下表を表示。グラフ下表が表示していたら非表示
5
1
5
6
7
4
2
3
前年同月単月
前年同月累積
年間想定
ライン名を押すと①-4へ

## グラフ①-3
①-3 |  | 部全体原単位・目標値に対する評価(年間) ページ |  |  | 機種 |  | PC |  | 案件名 |  | 全社EMS標準機能追加 |  | 発注者名 |  | 株式会社デンソー | 作成日
|  |  |  | お知らせ |  | 省エネ マネージメント サポートツール |  | レポート |  | マップ | [6 empty] | 機種選択用テキスト（編集禁）
|  |  | XXXX製造部 | [8 empty] | 全体 |  | 年4%原単位改善目標に対する、各年度の実績管理グラフ |  |  | PC
PC・レスポンシブ有
スマートフォン
スマートフォン・レスポンシブ有
|  | 部全体原単位・目標値に対する評価(年間) | [9 empty] | 1 |  | ロゴは別途添付の画像を使用。フッターも同様 |  |  | タブレット
[14 empty] | ・上部：headlogo.png、下部：footlogo.png |  |  | タブレット・レスポンシブ有
[14 empty] | 上部製造部名をテキスト入力できるよう、既存サーバツールの設定値を使用 |  |  | その他
クリックすると省エネマネージメントサポートツール画面を表示
[12 empty] | 2 |  | 各ページに遷移するメニューボタン(機能をイメージするアイコンをメニュー文字列の上部に表示)
現在選択されているメニューはテキストに下線を表示
お知らせをクリックすると左図を表示
[12 empty] | 3 |  | グラフ表示エリア
左上サマリ数値は、原単位選択肢に関係なく前年同月同時までの
製造部のCO2原単位との差を表示
基本データは、生産課→ラインの個当り原単位当月の平均値とする 以後①
当月累積の場合、以後②
前年同月単月モードの場合
・当月①ー前年①＝影響度 とする
・(当月生産量－前年生産量)／当月生産量＊100＝生産量伸び率
・(当月①ー前年①)／当月①＊100＝原単位伸び率
前年同月累積モードの場合
・当月②ー前年②＝影響度 とする
・(当月生産量－前年生産量)／当月生産量＊100＝生産量伸び率
・(当月②ー前年②)／当月②＊100＝原単位伸び率
年間想定モードの場合
・当月②ー前年②＝影響度 とする
・(当月生産量－前年生産量)／当月生産量＊100＝生産量伸び率
・(当月②ー前年②)／当月②＊100＝原単位伸び率
| Copyright © 2021 DENSO Corporation | [12 empty] | 影響度のデータの文字色は、－は良好とし緑色。＋は不良とし赤色。同値は黒とする
ライン名をクリックすると、同ラインのグラフ①-4に遷移
画面初期表示は、当年をグラフ中心として、X軸を15年とする
グラフデータの表示を、<<>>で5年移動、<>で1年移動とする
日付表示は、YYYYで文字列を選択するとカレンダー表示。🔄は画面更新
[当年]ボタンをクリックすると当年をグラフ中心として表示
[12 empty] | 4 |  | データ保存アイコン
左アイコンは、グラフデータを任意期間指定してCSVファイルをダウンロード
真中アイコンは、現在表示しているグラフ下表のデータをCSVダウンロード
右アイコンは、現在表示しているグラフのデータ下表を表示。グラフ下表が表示していたら非表示
5
1
5
6
7
4
2
3

## グラフ①-4
①-4 |  | 内的要因の適正評価：ラインの月原単位推移 ページ |  |  |  |  | 機種 |  | PC |  | 案件名 |  | 全社EMS標準機能追加 |  | 発注者名 |  | 株式会社デンソー | 作成日
[6 empty] | お知らせ |  | 省エネ マネージメント サポートツール |  | レポート |  | マップ | [6 empty] | 機種選択用テキスト（編集禁）
[5 empty] | XXXX製造部 | [8 empty] | 全体 |  | 年4%原単位改善目標に対する、各年度の実績管理グラフ |  |  | PC
PC・レスポンシブ有
スマートフォン
スマートフォン・レスポンシブ有
|  | CO2影響度換算表 | [11 empty] | 1 |  | ロゴは別途添付の画像を使用。フッターも同様 |  |  | タブレット
[16 empty] | ・上部：headlogo.png、下部：footlogo.png |  |  | タブレット・レスポンシブ有
[16 empty] | 上部製造部名をテキスト入力できるよう、既存サーバツールの設定値を使用 |  |  | その他
|  |  | 目標選択子 | [12 empty] | クリックすると省エネマネージメントサポートツール画面を表示
[14 empty] | 2 |  | 各ページに遷移するメニューボタン(機能をイメージするアイコンをメニュー文字列の上部に表示)
現在選択されているメニューはテキストに下線を表示
お知らせをクリックすると左図を表示
[14 empty] | 3 |  | グラフ表示エリア
年4%原単位改善ライン(灰色折線)を既存サーバツールから年毎に入力・編集・保存できること
・年4%改善データは、サーバ(製造部毎)単位
原単位目標ライン(青色折線)を既存サーバツールから年毎に入力・編集・保存できること
・目標データは、サーバ(製造部毎)単位
・マーカの凡例は、12年比の比率(%)を表示
CO2排出量(青色棒)を既存サーバツールから月毎に入力・編集・保存できること
・CO2排出データは、サーバ(製造部毎)単位
・マーカの凡例は、12年比の比率(%)を表示
原単位実績ライン(赤色折線)は自動計算とする
粗付加価値額(グラフ表示無)を既存サーバツールから月毎に入力・編集・保存できること
・実績データは、サーバ(製造部毎)単位
・マーカの凡例は、12年比の比率(%)を表示
既存サーバツールに上記データをCSVファイルでインポートできること
CSVフォーマットはグラフ下表と同じとする
グラフ右上にグラフ凡例を表示
本Web画面からマーカ毎に任意にコメント設定。カーソルをマーカにフォーカス
| Copyright © 2021 DENSO Corporation | [14 empty] | すると、入力コメントを表示。文字列表示色はグラフ色と同色
画面初期表示は、当年をグラフ中心として、X軸を15年とする
グラフデータの表示を、<<>>で5年移動、<>で1年移動とする
日付表示は、YYYYで文字列を選択するとカレンダー表示。🔄は画面更新
[当年]ボタンをクリックすると当年をグラフ中心として表示
|  |  |  | ＊グラフ下表例 | [9 empty] | 4 |  | データ保存アイコン
左アイコンは、グラフデータを任意期間指定してCSVファイルをダウンロード
真中アイコンは、現在表示しているグラフ下表のデータをCSVダウンロード
右アイコンは、現在表示しているグラフのデータ下表を表示。グラフ下表が表示していたら非表示
[14 empty] | 5 |  | グラフ下表
15年間表示とする
表示項目は、左図のグラフ下表例とする
赤太枠は、自動計算データとする
備考は、現在表示したいデータを入力し表示。年度と紐づけなし
＊累積グラフ例
1
5
6
7
4
2
3
前年同月単月
前年同月累積
年間想定
月を押すと対象月の③-1へ
月を押すと対象月の③-1へ
前年同月単月
前年同月累積
年間想定

## グラフ②-4
②-4 |  | 工場別、ライン工程別のエネルギー ページ |  |  | 機種 |  |  | PC |  | 案件名 |  |  | 全社EMS標準機能追加 |  | 発注者名 |  | 株式会社デンソー | 作成日
|  |  |  | お知らせ |  |  | 省エネ マネージメント サポートツール |  | レポート |  |  | マップ | [6 empty] | 機種選択用テキスト（編集禁）
|  |  | XXXX製造部 | [10 empty] | 全体 |  | 年4%原単位改善目標に対する、各年度の実績管理グラフ |  |  | PC
PC・レスポンシブ有
スマートフォン
スマートフォン・レスポンシブ有
|  | 工場別、ライン工程別のエネルギー | [11 empty] | 1 |  | ロゴは別途添付の画像を使用。フッターも同様 |  |  | タブレット
[16 empty] | ・上部：headlogo.png、下部：footlogo.png |  |  | タブレット・レスポンシブ有
[16 empty] | 上部製造部名をテキスト入力できるよう、既存サーバツールの設定値を使用 |  |  | その他
クリックすると省エネマネージメントサポートツール画面を表示
[6 empty] | 集計方法 | [7 empty] | 2 |  | 各ページに遷移するメニューボタン(機能をイメージするアイコンをメニュー文字列の上部に表示)
現在選択されているメニューはテキストに下線を表示
お知らせをクリックすると左図を表示
[14 empty] | 3 |  | グラフ表示エリア
左上サマリ数値は、原単位選択肢に関係なく前年同月同時までの
製造部のCO2原単位との差を表示
基本データは、生産課→ラインの個当り原単位当月の平均値とする 以後①
当月累積の場合、以後②
前年同月単月モードの場合
・当月①ー前年①＝影響度 とする
・(当月生産量－前年生産量)／当月生産量＊100＝生産量伸び率
・(当月①ー前年①)／当月①＊100＝原単位伸び率
前年同月累積モードの場合
・当月②ー前年②＝影響度 とする
・(当月生産量－前年生産量)／当月生産量＊100＝生産量伸び率
・(当月②ー前年②)／当月②＊100＝原単位伸び率
年間想定モードの場合
・当月②ー前年②＝影響度 とする
・(当月生産量－前年生産量)／当月生産量＊100＝生産量伸び率
・(当月②ー前年②)／当月②＊100＝原単位伸び率
| Copyright © 2021 DENSO Corporation | [14 empty] | 影響度のデータの文字色は、－は良好とし緑色。＋は不良とし赤色。同値は黒とする
ライン名をクリックすると、同ラインのグラフ①-4に遷移
画面初期表示は、当年をグラフ中心として、X軸を15年とする
グラフデータの表示を、<<>>で5年移動、<>で1年移動とする
日付表示は、YYYYで文字列を選択するとカレンダー表示。🔄は画面更新
[当年]ボタンをクリックすると当年をグラフ中心として表示
[14 empty] | 4 |  | データ保存アイコン
左アイコンは、グラフデータを任意期間指定してCSVファイルをダウンロード
真中アイコンは、現在表示しているグラフ下表のデータをCSVダウンロード
右アイコンは、現在表示しているグラフのデータ下表を表示。グラフ下表が表示していたら非表示
5
[5 empty] | 共用部の工程種別は、照明や空調？ | [5 empty] | 加工と同列
[5 empty] | 工場種別は、拠点間も定義する？ | [5 empty] | Yes
メンテは、製造部門？
1
5
6
7
4
2
3
←当年
←年間のみ
タグ定義内の集計キーの何を使って集計をかけるか
を選択できるようにする
↓エネルギー種別・ライン工程別・の表示切替え
↓工場種別・工程種別・製品別 追加
↓直課からデータ収集
システム日時定義から稼働/非稼働、エアー漏れの集計は？無し
↓いまある計測点を層別できるようタグ付け機能のみを考える