## Slide 1: 2020年11月13日 省エネ・保全 取組み強化の 情報基盤の構築
㈱デンソーファシリティーズ
省エネITソリューション部
野々村 元靖

## Slide 2: １、会社紹介
(資本金 3,000万円)
運転監視
施設保全
生産設備の省エネ改善
供給設備の省エネシステム開発
株式会社デンソーファシリティーズ
事業分野 エネルギー供給設備の運転・保全・建設・省エネＩＴ
省エネＩＴソリューション事業
取巻く環境の変化 － DNG変革の支援
ＤＮＧ経営戦略
有専門資格者 延べ
1,500人
事業所
東海3県下 11拠点
監視体制
24H365日
ファシリティーズ方針
共通的な情報基盤の具現化
＜支援の流れ＞

## Slide 3: ２、情報基盤による DNG支援の仕組み
共創した FaaS で 各社に合った方策でFMの強化 ⇒ DNG変革の下支え
個々の課題に
最適なソリューション
AIで
データ分析
業務効率化
信頼性向上
設備・エネルギ
データ
稼働・整備
データ
基軸・考え方
① 新しい課題解決の仕組み － FaaS
改善するためのアイディアの源泉
価値あるソリューションを共創
② 課題解決の方法
プラットフォーム上ではDNで培った施設運営のための
機能や価値を高める施策やツールを個社で共有・改善
人材不足のなか、品質を維持しながら、より効率的に
運営するためには、新しいアイデアが必要です。
技術と情報を活用して最適なソリューションを創出
*Facility as a Service
＊FM：ファシリティーマネージメント

## Slide 4: ３、ソリューションの事例
■エネルギー診断
■スレート屋根改修
無塵工法(特許取得）
■雨樋・谷樋修繕
建 設
省 エ ネ
■リニューアル
■緑化企画
➢エネルギー見える化から
診断・改善対策までトータルで支援
➢生産施設
■生産設備のﾕｰﾃｨﾘﾃｨ 一元施工
(解体～運搬～復元)
➢お客様のニーズに応える企画設計
■専門保全：例）配管劣化診断
生産ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ設備の運転保全における
専門スキルを手の内化し、内製で実施
専 門 保 全
デンソーで培った「技術力・現場力・カイゼン力」を活かし
ソリューション事業でデンソーグループに貢献します
■ドローン建物診断
➢ビルメンテナンス
➢プラント
日常・定期点検、劣化診断、改修・修繕
■現場改善(例：モータのインバータ化)
負荷に見合ったモータの最適制御
■エネルギー見える化（ＥＭＳ）
独自のノウハウで生産環境から設備移動
まで考慮したOnly Oneのサービスを提案
熱画像
各社のニーズに合わせてカスタマイズが可能
3年連続日本緑化ｾﾝﾀｰ会長賞受賞に貢献
配管
保温
放射線画像診断
ガンマ線
超音波探傷診断
2/3
19’DNG会社説明資料転載

## Slide 5: ４、施設運営の共通的な課題
ランニングコスト低減 ⇒ 設備保全と省エネの企画・計画（信頼性・コスト）の取組み強化
【課題】保有する施設設備の劣化・増加
→点在・条件や課題多様
・運用が複雑・人手不足
・ランニングコスト増加
② ランニングコスト低減
① 運用上の悩み
【工場のライフサイクルコストイメージ】
建物は竣工～解体までに
建設費の約3倍
の費用がかかる
２４時間365日安定・効率的
エネルギー需給の質
を向上させたい
【工場FMの範囲】
FMの範囲
*会社によって異なります
目 的 | 活 動
信頼性 | エネルギーインフラの安定供給
効率性 | 更新・保全費・エネルギー費の削減
安全性 | 防災対策・安全衛生遵守
快適性 | 建物利用度の向上
＊FM：ファシリティーマネージメント
3/10
現リソーセスで効率的に強化

## Slide 6: ５、DNGのFM強化の状況
見える化＋省エネ が進んでいる 神星工業㈱を支援 ⇒ 省エネ推進の強化
DNG各社のFM診断・ソリューションの導入実績
3/10

## Slide 7: ６、神星工業㈱ 進め方 (空圧機整備含む)
省エネ推進の強化 および 保全計画を含めた 情報基盤の共同開発 を共に取組みたい
鳳来工場
①省エネ改善計画・改善実施
②保全計画・方策検討
⇒業務連携して 安定安価 化
広美１・２工場
上郷工場
空圧機
主
20年度 21年度
フェーズ
年度
【ムダ撲滅】
送気適正化
性能維持
【計測】
情報交換・相互理解
ムダ取り①
ムダ取り① 横展
期待効果：XXXt-CO2
・空圧機保全周期延長
・新規アイテム１
・新規アイテム２…
期待効果：XXXt-CO2
ムダ取り② 新たなネタ創出
広美１工場・２工場・上郷工場・鳳来工場
・EMS改善
・夜間直間のエネ削減
・空圧機性能管理
・エアー送気圧適正化
期待効果：XXXt-CO2
ムダ取り② 横展
『施設ポータルサイト 』
FaaS
←情報基盤
基に業務連携
『省エネ』
分析・現場調査
～改善工事
『保全』
修理・更新工事
【施設専門分野ソリューション】
㈱神星工業
㈱神星工業
㈱ﾃﾞﾝｿｰﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ
現場調査
試算予定
現場調査
試算予定
現場調査
試算予定
連 携
1/3
【目標の共有】 エコビジョン２０２５目標達成の支援 ： CO2原単位(主に電気) ▲4%／年への貢献 *対19年度比

## Slide 8: ７、神星工業㈱ 省エネ・情報基盤の大工程 (空圧機整備含む)
情報共有する通信確立 ⇒ EMS／省エネ・保全計画の施設ポータルサイトの活用促進
取組事項 |  | 20年度 |  | 21年度 | 備考
 |  | 7 8 9 10 11 12 | 1 2 3 | 4 6 9 12 3 | 
定例会議周期 |  | 1回／3W | 1回/月 | 都 度 | 
省エネ | ＥＭＳ導入に伴う管理改善 |  |  |  | 
 | 現場診断からの付帯設備改善 |  |  |  | 
 | 上郷・鳳来工場 水平展開 |  |  |  | 
 | 省エネ改善次年度計画の立案 |  |  |  | 
 | EMSデータ分析の人材育成 |  |  |  | － (管理改善含)
保全 | 空圧機整備のCD提案(CBM化) |  |  |  | 
情報基盤 | 情報連携・繋ぐ |  |  |  | 
 | 施設ポータルサイトの開発 |  |  |  | 
保全計画の立案と共有
通信確立
改善抽出
・・・計画
・・・実績
改善実行
効率見える化
省エネ改善計画・保全計画の見える化・試行改善
予算確保
広美１・２の現場調査
上郷・鳳来の現場調査
【11/22、上郷・鳳来日程調整】
改善抽出
予算確保
認識合せ・内容検討
21年度
22年度

## Slide 9: ８、情報を活用した取組み事例
(2)空圧機整備のｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝﾍﾞｰｽ化
① 老朽インフラ維持・最適更新の考え方
【従来】メーカ
(年)
0 1 2 3 4 5 6
【提案】FS
設備寿命20年
1年点検
3年整備
6年整備
【LC保全費5百万円】
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ確認＋効率管理
⇒DN実績周期まで延長
【品質担保】
流量/電力⇒効率ｾﾝｼﾝｸﾞ
1年点検
(1)省エネのWeb診断
EMS
600千円/台
1,020千円/台・年
1,900千円/台
2,400
千円/台
レポート作成
①Web会議 会議頻度：1回／月
(1)エネルギー使用状況ライン・エリア
→ ライン別 原単位月報
(2)非稼働時エネルギー使用状況ライン・エリア
→ ライン別 非稼働時状況月報
(3)受電電力デマンド状況
→ 受電別 電力デマンド月報
⇒改善の着眼ポイントをレポートで共有
↳レポートを基に関係者で進め方を検討
②現場調査 調査頻度：都度
(1)現場巡回 → 効果試算・工事仕様まとめ
（２）改善案のまとめ → 年間計画立案の支援
920千円/台・年
3年・6年整備をCBM化
3年→5年・6→9年
データ
メール送付
ﾃﾞｰﾀ
② ﾒｰｶ推奨からｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝﾍﾞｰｽ整備へ変更

## Slide 10: ９、神星工業㈱ 情報基盤(案)
(1) 省エネWeb診断
遠隔ｼｽﾃﾑ保守
省ｴﾈ支援
即展開・即改善が出来るよう繋ぐ ⇒ 有益な方策・ツールが集まっていて使える ⇒ 共に成長
EMS
広美1・2工場
上郷工場
空圧機
㈱ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ
神星工業㈱
広美1
ｴﾈﾙｷﾞｰ計測
設備監視
FW
FW
省ｴﾈ活動
㈱ﾃﾞﾝｿｰ本社
㈱デンソー情報システム部 管理
2PCにｱｸｾｽ限定
EMSﾃﾞｰﾀの共有
・RDP
・HTTP
・ﾌｫﾙﾀﾞ共有
省ｴﾈ担当
ｼｽﾃﾑ担当
利用者限定
省エネ業務の連携
鳳来工場
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ管理
契約管理
EMS
未接続
FW申請
1年更新
用途限定
*大信精機㈱のNW構成と同様
(2) 省エネ・保全の計画共有
㈱ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ
FW
総務担当
省ｴﾈ・設備担当
情報の共有
空圧機
空調機
FW
㈱ﾃﾞﾝｿｰ本社
神星工業㈱
広美1
ｼｽﾃﾑ担当
省ｴﾈ・設備 担当
遠隔ｼｽﾃﾑ保守
省ｴﾈ支援
省ｴﾈ活動
情報の連携
施設ポータル
サイト
(設備台帳・計画…)
省エネ業務の連携
整備・修理
保全支援
保全業務の連携
管理ツール
現場データ
現場データ

## Slide 11: 10、施設ポータルサイトの開発
省エネWeb診断 ＋ 施設ポータルサイトの開発 ⇒ 見える化&管理強化＋業務の効率化
【DNG 施設が必要とするツールをラインナップ ⇒ 各社の現場が使い易くカスタマイズし共創】
＊本紙図等は、参考にて説明用のみに掲載

## Slide 12: 11、省エネ改善計画の見える化(例)
現場で発掘した改善ネタを蓄積し優先度付け ⇒
省エネ推進に必要な一連のツールをコンパクトに集約 ⇒ 誰でも簡単に利用し業務推進
① CO2目標達成状況
② 改善計画(短中期)
③ 定期報告・中長期報告
④ 投資推移グラフ

## Slide 13: 12、情報基盤構築に向けた お願い事項 まとめ
施設ポータルサイトの共同開発のお願い
  御社資料とFS資料の融合(Excelファイル)
  試行改善
  以下、対象ファイル
  設備台帳
  省エネ改善年間計画
  省エネ改善中期計画
  保全年間計画
  保全中長期計画
情報共有するための繋ぐ処理のお願い
  神星工業㈱側FWの申請処理
  空圧機号機毎の効率見える化