## 案①
案①参考資料(簡易イメージ図)
※各分電盤ごとに分類されたグループを追加作成して見易くする |  |  |  |  | ※1Fは現地を確認し要調査 |  |  |  | １M-1-１を例として
| 階層1 | 階層2(ｷｭｰﾋﾞｸﾙ盤名称) |  |  | 階層３(ｷｭｰﾋﾞｸﾙ盤内ブレーカ名称） | 階層４（各階分電盤内ﾌﾞﾚｰｶ(負荷)名称） | TAG
| 受電電力(分電盤表示) | [6 empty] | 各機器名称
|  | No.1 低圧動力盤 | 200V | 500KVA |  |  | －
|  |  |  | 200A | 1P-1(XXX) |  | SN01.UNIT13.01.KWH | 1F
|  |  |  | 225A | RLP-1 |  | SN01.UNIT11.01.KWH | 冷却ポンプ等
|  |  |  | 200A | ELV-1 |  | SN01.UNIT13.02.KWH | エレベータ1
|  |  |  | 125A | ELV-2 |  | SN01.UNIT13.03.KWH | エレベータ2
|  |  |  | 100A | 1LP-1(XXX) |  | SN01.UNIT14.01.KWH | 1F
|  |  |  | 100A | 1LP-2(XXX) |  | SN01.UNIT14.02.KWH | 1F
|  |  |  | 100A | 1LP-3(XXX) |  | SN01.UNIT14.03.KWH | 1F
|  |  |  | 100A | 2LP-1(2F室内機) |  | SN01.UNIT14.04.KWH | 2F
|  |  |  | 100A | 2LP-2(２F室内機) |  | SN01.UNIT15.01.KWH | 2F
|  |  |  | 150A | 消火ポンプ |  | SN01.UNIT13.04.KWH
|  |  |  | 500A | コンプレッサーNo.1 |  | SN01.UNIT06.01.KWH
|  |  |  | 500A | コンプレッサーNo.2 |  | SN01.UNIT06.02.KWH
|  |  |  | 500A | コンプレッサーNo.3 |  | SN01.UNIT06.03.KWH
|  | No.2 低圧動力盤 | 200V | 750KVA |  |  | －
|  |  |  | 200A | 1M-6(XXX) |  | SN01.UNIT17.01.KWH | 1F
|  |  |  | 200A | 2M-8 |  | SN01.UNIT17.02.KWH | 2F
|  |  |  | 200A | 予備 |  | SN01.UNIT17.03.KWH
|  |  |  | 200A | 2M-5 |  | SN01.UNIT17.04.KWH | 2F
|  |  |  | 200A | 1M-3(XXX) |  | SN01.UNIT18.01.KWH | 1F
|  |  |  | 300A | 予備 |  | SN01.UNIT19.01.KWH
|  |  |  | 300A | 2M-6 |  | SN01.UNIT19.02.KWH | 2F
|  |  |  | 500A | 1M-2(XXX) |  | SN01.UNIT21.01.KWH | 1F
|  |  |  | 500A | 1M-3(XXX) |  | SN01.UNIT21.02.KWH | 1F
|  |  |  | 500A | 1M-1(動力＆電灯) |  | SN01.UNIT21.03.KWH | 1F
[6 empty] | M1-1 |  | 動力
[6 empty] | M1-2 |  | 動力
[6 empty] | M1-3 |  | 動力
[6 empty] | M1-4 |  | 動力
[6 empty] | M1-5 |  | 動力
[6 empty] | M1-6 |  | 動力
[6 empty] | M1-7 |  | 動力
[6 empty] | M1-8（〇〇電灯） |  | 電灯
[6 empty] | M1-9(〇〇電灯) |  | 電灯
[6 empty] | M1-10 |  | 動力
|  |  |  | 500A | 2M-3 |  | SN01.UNIT21.04.KWH | 2F
|  |  |  | 600A | 2M-4(ｵﾙﾀ) |  | SN01.UNIT22.01.KWH | 2F
|  |  |  | 600A | 2M-4(ｵﾙﾀ) |  | SN01.UNIT22.02.KWH | 2F
|  |  |  | 600A | 2M-2(ｵﾙﾀ) |  | SN01.UNIT22.03.KWH | 2F
|  |  |  | 500A | コンプレッサーNo.4 |  | SN01.UNIT07.01.KWH
|  |  |  | 600A | 1M-4(XXX) |  | SN01.UNIT23.01.KWH | 1F
|  |  |  | 400A | 2M-7 |  | SN01.UNIT19.03.KWH | 2F
|  |  |  | 600A | 1M-5 |  | SN01.UNIT23.02.KWH | 1F
|  |  |  | 500A | 2M-1(ｵﾙﾀ&ﾚｸﾁ) |  | SN01.UNIT23.03.KWH | 2F
|  | 空調用 | 200V | 500A | メイン1 |  | SN01.UNIT05.01.KWH | エアコン
|  |  |  | 125A | 1-4 |  | SN01.UNIT51.04.KWH | 2F室外機
|  |  |  | 125A | 1-10 |  | SN01.UNIT51.03.KWH | 2F室外機
|  |  |  | 125A | 1-11 |  | SN01.UNIT51.02.KWH | 2F室外機
|  |  |  | 125A | 1-3 |  | SN01.UNIT51.01.KWH | 2F室外機
|  |  |  | 125A | 既設 |  | SN01.UNIT66.01.KWH | 3F室外機
|  |  |  | 100A | 3-2 |  | SN01.UNIT66.02.KWH | 3F室外機
|  |  |  | 100A | 3-1 |  | SN01.UNIT54.04.KWH | 2F室外機
|  |  |  | 100A | 予備 |  | －
|  |  |  | 500A | メイン2 |  | SN01.UNIT05.02.KWH | エアコン
|  |  |  | 125A | 1-5 |  | SN01.UNIT52.04.KWH | 2F室外機
|  |  |  | 125A | 1-6 |  | SN01.UNIT52.03.KWH | 2F室外機
|  |  |  | 125A | 1-7 |  | SN01.UNIT52.02.KWH | 2F室外機
|  |  |  | 125A | 1-8 |  | SN01.UNIT52.01.KWH | 2F室外機
|  |  |  | 100A | 2-2 |  | SN01.UNIT67.01.KWH | 3F室外機
|  |  |  | 100A | 2-3 |  | SN01.UNIT67.02.KWH | 3F室外機
|  |  |  | 100A | 2-4 |  | SN01.UNIT67.03.KWH | 3F室外機
|  |  |  | 100A | 2-5 |  | SN01.UNIT67.04.KWH | 3F室外機
|  |  |  | 100A | 2-6 |  | SN01.UNIT68.01.KWH | 3F室外機
|  |  |  | 500A | メイン3 |  | SN01.UNIT05.03.KWH | エアコン
|  |  |  | 125A | 1-9 |  | SN01.UNIT53.04.KWH | 2F室外機
|  |  |  | 125A | 1-12 |  | SN01.UNIT53.03.KWH | 2F室外機
|  |  |  | 125A | 1-2 |  | SN01.UNIT53.02.KWH | 2F室外機
|  |  |  | 125A | 1-1 |  | SN01.UNIT53.01.KWH | 2F室外機
|  |  |  | 100A | 2-7 |  | SN01.UNIT54.03.KWH | 2F室外機
|  |  |  | 100A | 2-1 |  | SN01.UNIT68.02.KWH | 3F室外機
|  |  |  | 100A | 2-8 |  | SN01.UNIT68.03.KWH | 3F室外機
|  |  |  | 60A | 2-9 |  | SN01.UNIT68.04.KWH | 3F室外機
|  |  |  | 60A | 予備 |  | －
|  |  |  | 500A | メイン4 |  | SN01.UNIT05.04.KWH | エアコン
|  |  |  | 125A | EHP1-1 |  | SN01.UNIT70.01.KWH | 1F室外機
|  |  |  | 125A | EHP1-2 |  | SN01.UNIT70.02.KWH | 1F室外機
|  |  |  | 125A | EHP1-3 |  | SN01.UNIT70.03.KWH | 1F室外機
|  |  |  | 125A | EHP1-4 |  | SN01.UNIT70.04.KWH | 1F室外機
|  |  |  | 125A | EHP1-5 |  | SN01.UNIT69.01.KWH | 1F室外機
|  |  |  | 100A | EHP2-1 |  | SN01.UNIT69.02.KWH | 1F室外機
|  | No.1 低圧電灯盤 | 100V | 200KVA |  |  | SN01.UNIT02.01.KWH
|  |  |  | 100A | 1LP-1 |  | SN01.UNIT61.04.KWH | 1F
|  |  |  | 100A | 1LP-3 |  | SN01.UNIT61.03.KWH | 1F
|  |  |  | 100A | 2LP-2 |  | SN01.UNIT25.01.KWH | 2F
|  |  |  | 100A | 予備 |  | －
|  |  |  | 20A | 所内電源 |  | －
|  |  |  | 20A | LGRy電源 |  | －
|  |  |  | 20A | コンデンサ電源 |  | －
|  |  |  | 20A |  |  | －
|  |  |  | 150A | 1LP-2 |  | SN01.UNIT60.01.KWH | 1F
|  |  |  | 200A | 2LP-1 |  | SN01.UNIT26.04.KWH | 2F
|  |  |  | 225A | 3L-1 |  | SN01.UNIT61.01.KWH | 3F
|  |  |  | 100A | 予備（RLP-1） |  | － | 3F空調
|  |  |  | 100A |  |  | －
|  |  |  | 20A | 第1柱DGRy電源 |  | －
|  | No.2 低圧電灯盤 | 100V | 300KVA |  |  | SN01.UNIT03.01.KWH
|  |  |  | 200A | 1MP-1 |  | SN01.UNIT62.02.KWH | 1F
|  |  |  | 200A | 1MP-2 |  | SN01.UNIT63.04.KWH | 1F
|  |  |  | 200A | 1MP-3 |  | SN01.UNIT63.03.KWH | 1F
|  |  |  | 100A | 1MP-4 |  | SN01.UNIT62.01.KWH | 1F
|  |  |  | 100A | 1MP-5 |  | SN01.UNIT63.01.KWH | 1F
|  |  |  | 100A | 1MP-6 |  | SN01.UNIT63.02.KWH | 1F
|  |  |  | 200A | 2MP-1 |  | SN01.UNIT28.04.KWH | 2F
|  |  |  | 300A | 2MP-2 |  | SN01.UNIT27.02.KWH | 2F
|  |  |  | 100A | 2MP-3 |  | SN01.UNIT28.01.KWH | 2F
|  |  |  | 400A | 2MP-4 |  | SN01.UNIT27.01.KWH | 2F
|  |  |  | 100A | 2MP-5 |  | SN01.UNIT29.04.KWH | 2F
|  |  |  | 100A | 2MP-6 |  | SN01.UNIT29.01.KWH | 2F
|  |  |  | 100A | 2MP-7 |  | SN01.UNIT29.02.KWH | 2F
|  |  |  | 100A | 2MP-8 |  | SN01.UNIT29.03.KWH | 2F
|  | RLP-1 | 200V | 225A | メイン |  | － | 冷却ポンプ等
|  |  |  | 30A×21ヶ |  |  | －
|  |  |  | 100A |  |  | －
|  |  |  | 15A |  |  | －
|  |  | 100V | 100A | メイン |  | －
|  |  |  | 20A | 会議室1空調機 |  | SN01.UNIT64.01.KWH | 3F
|  |  |  | 20A | 立会議室空調機 |  | SN01.UNIT64.02.KWH | 3F
|  |  |  | 20A | 応接室空調機 |  | SN01.UNIT65.01.KWH | 3F
|  |  |  | 20A | 会議室2空調機 |  | SN01.UNIT65.02.KWH | 3F
|  |  |  | 20A | 会長室空調機 |  | SN01.UNIT65.03.KWH | 3F
|  |  |  | 20A | 社長室空調機 |  | SN01.UNIT65.04.KWH | 3F
|  |  |  | 20A×11ヶ |  |  | －

## 案②
案②参考資料(簡易イメージ図)
※現在のEMeS登録されている、計測点名称の後ろに、盤名称を追加する |  |  |  | (朱書き部分を対象計測点へ追記)
エネルギー管理グループ
| ｸﾞﾙｰﾌﾟﾀｸﾞNo | 階層
|  | 階層1 | 階層2 | 階層3 | 階層4 | 階層5 | 階層6 | 階層7 | 階層8
| GP0000 | 階層1: 広美１工場 電力合計(受電パルス)
| GP0001 | 階層1: 広美１工場 電力合計(変台)
| GP0002 | 階層2: 1P-1(№1低圧動力盤)
| GP0003 | 階層2: RLP-1(№1低圧動力盤)
| GP0004 | 階層2: ELV-1(№1低圧動力盤)
| GP0005 | 階層2: ELV-2(№1低圧動力盤)
| GP0006 | 階層2: 1LP-1(№1低圧動力盤)
| GP0007 | 階層2: 1LP-2(№1低圧動力盤)
| GP0008 | 階層2: 1LP-3(№1低圧動力盤)
| GP0009 | 階層2: 2LP-1(№1低圧動力盤)
| GP0010 | 階層2: 2LP-2(№1低圧動力盤)
| GP0011 | 階層2: 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(№1低圧動力盤)
| GP0012 | 階層2: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ№1(2号機 定速)(№1低圧動力盤)
| GP0013 | 階層2: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ№2(3号機 定速)(№1低圧動力盤)
| GP0014 | 階層2: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ№3(4号機 INV)(№1低圧動力盤)
| GP0015 | 階層2: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ№4(1号機 INV)(№2低圧動力盤)
| GP0016 | 階層2: 1M-1(№2低圧動力盤)
| GP0017 | 階層2: 1M-2(№2低圧動力盤)
| GP0018 | 階層2: 1M-3(№2低圧動力盤)
| GP0019 | 階層2: 1M-3(№2低圧動力盤)
| GP0020 | 階層2: 1M-4(№2低圧動力盤)
| GP0021 | 階層2: 1M-5(№2低圧動力盤)
| GP0022 | 階層2: 1M-6(№2低圧動力盤)
| GP0023 | 階層2: 2M-1(№2低圧動力盤)
| GP0024 | 階層2: 2M-2(№2低圧動力盤)
| GP0025 | 階層2: 2M-3(№2低圧動力盤)
| GP0026 | 階層2: 2M-4(1)(№2低圧動力盤)
| GP0027 | 階層2: 2M-4(2)(№2低圧動力盤)
| GP0028 | 階層2: 2M-5(№2低圧動力盤)
| GP0029 | 階層2: 2M-6(№2低圧動力盤)
| GP0030 | 階層2: 2M-7(№2低圧動力盤)
| GP0031 | 階層2: 2M-8(№2低圧動力盤)
| GP0032 | 階層2: 予備(№2低圧動力盤)
| GP0033 | 階層2: 予備(№2低圧動力盤)
| GP0034 | 階層2: 空調 ﾒｲﾝ1
| GP0035 | 階層2: 空調 ﾒｲﾝ2
| GP0036 | 階層2: 空調 ﾒｲﾝ3
| GP0037 | 階層2: 空調 ﾒｲﾝ4
| GP0038 | 階層2: 電灯-1
| GP0039 | 階層2: 電灯-2
| GP0040 | 階層1: 広美１工場 ライン・機器別
| GP0041 | 階層2: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ
| GP0042 | 階層3: 2号機 定速(No.1)
| GP0043 | 階層3: 3号機 定速(No.2)
| GP0044 | 階層3: 4号機 INV(No.3)
| GP0045 | 階層3: 1号機 INV(No.4)
| GP0046 | 階層3: ｴｱｰ流量
| GP0047 | 階層4: ﾚｸﾁ組付
| GP0048 | 階層4: ﾚｸﾁﾌｨﾝ
| GP0049 | 階層4: ｵﾙﾀ組付①
| GP0050 | 階層4: ｵﾙﾀ組付②
| GP0051 | 階層4: ISGﾌﾚｰﾑ
| GP0052 | 階層4: ISGﾛｰﾀ
| GP0053 | 階層4: ISGAssy
| GP0054 | 階層2: 空調合計
| GP0055 | 階層3: 空調 ﾒｲﾝ1
| GP0056 | 階層3: 空調 ﾒｲﾝ2
| GP0057 | 階層3: 空調 ﾒｲﾝ3
| GP0058 | 階層3: 空調 ﾒｲﾝ4
| GP0059 | 階層2: 空調1階
| GP0060 | 階層3: 空調 ﾒｲﾝ4
| GP0061 | 階層2: 空調2階
| GP0062 | 階層3: HAC3-12
| GP0063 | 階層4: 室外機3-1
| GP0064 | 階層4: HAC3-12
| GP0065 | 階層3: HAC5-1
| GP0066 | 階層4: 室外機1-11
| GP0067 | 階層4: HAC5-1
| GP0068 | 階層3: HAC5-2
| GP0069 | 階層4: 室外機1-2
| GP0070 | 階層4: HAC5-2
| GP0071 | 階層3: HAC5-3
| GP0072 | 階層4: 室外機1-1
| GP0073 | 階層4: HAC5-3
| GP0074 | 階層3: HAC5-4
| GP0075 | 階層4: 室外機1-6
| GP0076 | 階層4: HAC5-4
| GP0077 | 階層3: HAC5-5
| GP0078 | 階層4: 室外機1-5
| GP0079 | 階層4: HAC5-5
| GP0080 | 階層3: HAC5-6
| GP0081 | 階層4: 室外機1-8
| GP0082 | 階層4: HAC5-6
| GP0083 | 階層3: HAC5-7
| GP0084 | 階層4: 室外機1-7
| GP0085 | 階層4: HAC5-7
| GP0086 | 階層3: HAC5-8
| GP0087 | 階層4: 室外機1-10
| GP0088 | 階層4: HAC5-8
| GP0089 | 階層3: HAC6-1
| GP0090 | 階層4: 室外機1-3
| GP0091 | 階層4: HAC6-1
| GP0092 | 階層3: HAC6-2
| GP0093 | 階層4: 室外機1-4
| GP0094 | 階層4: HAC6-2
| GP0095 | 階層3: ISG-6-3
| GP0096 | 階層4: 室外機1-12
| GP0097 | 階層4: HAC6-3
| GP0098 | 階層3: ISG-6-4
| GP0099 | 階層4: 室外機1-9
| GP0100 | 階層4: HAC6-4
| GP0101 | 階層3: 休憩室
| GP0102 | 階層4: 室外機2-7
| GP0103 | 階層4: 休憩所空調
| GP0104 | 階層2: 空調3階
| GP0105 | 階層3: 空調3階
| GP0106 | 階層2: 局所排気ﾌｧﾝ
| GP0107 | 階層2: 広美1階 200V(動力)
| GP0108 | 階層3: 1LP-1
| GP0109 | 階層3: 1LP-2
| GP0110 | 階層3: 1LP-3
| GP0111 | 階層3: 1M-1
| GP0112 | 階層3: 1M-2
| GP0113 | 階層3: 1M-3
| GP0114 | 階層3: 1M-3
| GP0115 | 階層3: 1M-4
| GP0116 | 階層3: 1M-5
| GP0117 | 階層3: 1M-6
| GP0118 | 階層2: 広美2階 200V(動力)
| GP0119 | 階層3: 2LP-1(動力)
| GP0120 | 階層3: 2LP-2(動力)
| GP0121 | 階層3: 2M-1
| GP0122 | 階層3: 2M-2
| GP0123 | 階層3: 2M-3
| GP0124 | 階層3: 2M-4(1)
| GP0125 | 階層3: 2M-4(2)
| GP0126 | 階層3: 2M-5
| GP0127 | 階層3: 2M-6
| GP0128 | 階層3: 2M-7
| GP0129 | 階層3: 2M-8
| GP0130 | 階層2: 広美2階 100V(電灯)
| GP0131 | 階層3: 2LP-1(電灯)
| GP0132 | 階層3: 2LP-2(電灯)
| GP0133 | 階層3: 2MP-1
| GP0134 | 階層3: 2MP-2
| GP0135 | 階層3: 2MP-3
| GP0136 | 階層3: 2MP-4
| GP0137 | 階層3: 2MP-5
| GP0138 | 階層3: 2MP-6
| GP0139 | 階層3: 2MP-7
| GP0140 | 階層3: 2MP-8
| GP0141 | 階層2: Ⅲ型レクチライン
| GP0142 | 階層3: 半田炉
| GP0143 | 階層3: 200V 分電盤
| GP0144 | 階層4: レクチ1
| GP0145 | 階層4: レクチ2
| GP0146 | 階層3: 100V 分電盤
| GP0147 | 階層4: レクチ1.2
GP0148 | bar: 階層3
| GP0149 | 階層4: HAC3-12
| GP0150 | 階層5: 室外機3-1
| GP0151 | 階層5: HAC3-12
| GP0152 | 階層4: HAC5-1
| GP0153 | 階層5: 室外機1-11
| GP0154 | 階層5: HAC5-1
| GP0155 | 階層4: HAC5-2
| GP0156 | 階層5: 室外機1-2
| GP0157 | 階層5: HAC5-2
| GP0158 | 階層4: HAC6-1
| GP0159 | 階層5: 室外機1-3
| GP0160 | 階層5: HAC6-1
| GP0161 | 階層3: ｴｱｰ 組付
| GP0162 | 階層3: ｴｱｰ フィン
| GP0163 | 階層2: オルタ統合組付ライン
| GP0164 | 階層3: ﾌﾚｰﾑ加熱(SM-0119)
| GP0165 | 階層3: 検査ベンチ
| GP0166 | 階層4: IM-1682
| GP0167 | 階層4: IM-771
| GP0168 | 階層3: 200V LD
| GP0169 | 階層4: LDｵﾙﾀASSY-1
| GP0170 | 階層4: LDｵﾙﾀASSY-2
| GP0171 | 階層4: LD4
| GP0172 | 階層3: 100V LD
| GP0173 | 階層4: ｵﾙﾀASSY-1
| GP0174 | 階層4: LD(表示無し)
| GP0175 | 階層4: LD4
GP0176 | bar: 階層3
| GP0177 | 階層4: HAC5-4
| GP0178 | 階層5: 室外機1-6
| GP0179 | 階層5: HAC5-4
| GP0180 | 階層4: HAC5-5
| GP0181 | 階層5: 室外機1-5
| GP0182 | 階層5: HAC5-5
| GP0183 | 階層4: HAC5-6
| GP0184 | 階層5: 室外機1-8
| GP0185 | 階層5: HAC5-6
| GP0186 | 階層4: HAC5-7
| GP0187 | 階層5: 室外機1-7
| GP0188 | 階層5: HAC5-7
| GP0189 | 階層3: ｴｱｰ
| GP0190 | 階層4: ｴｱｰ①
| GP0191 | 階層4: ｴｱｰ②
| GP0192 | 階層2: ISGライン
| GP0193 | 階層3: ﾌﾚｰﾑS/A
| GP0194 | 階層4: 200V ﾌﾚｰﾑS/A
| GP0195 | 階層4: 100V ﾌﾚｰﾑS/A
| GP0196 | 階層4: ｴｱｰ ﾌﾚｰﾑ
| GP0197 | 階層3: ﾛｰﾀS/A
| GP0198 | 階層4: 200V ﾛｰﾀS/A
| GP0199 | 階層4: 100V ﾛｰﾀS/A
| GP0200 | 階層4: ｴｱｰ ﾛｰﾀ
| GP0201 | 階層3: Assy総組
| GP0202 | 階層4: ｽﾃｰﾀ焼嵌機
| GP0203 | 階層4: 200V Assy総組
| GP0204 | 階層4: 100V Assy総組
| GP0205 | 階層4: ｴｱｰ Assy
| GP0206 | 階層3: 生産室(照明・ｺﾝｾﾝﾄ)
| GP0207 | 階層3: FFU
GP0208 | bar: 階層3
| GP0209 | 階層4: HAC5-8
| GP0210 | 階層5: 室外機1-10
| GP0211 | 階層5: HAC5-8
| GP0212 | 階層4: ISG-6-3
| GP0213 | 階層5: 室外機1-12
| GP0214 | 階層5: HAC6-3
| GP0215 | 階層4: ISG-6-4
| GP0216 | 階層5: 室外機1-9
| GP0217 | 階層5: HAC6-4
| GP0218 | 階層3: ｴｱｰ ﾌﾚｰﾑ
| GP0219 | 階層3: ｴｱｰ ﾛｰﾀ
| GP0220 | 階層3: ｴｱｰ Assy
| GP0221 | 階層1: 上郷１工場 電力合計(変台)
| GP0222 | 階層2: 動力 PK-1A-1A
| GP0223 | 階層2: 動力 PK-3A-1A
| GP0224 | 階層2: 動力 PK-3A-1B
| GP0225 | 階層2: 動力 PK-3A-2
| GP0226 | 階層2: 動力 PK-3 3・4F
| GP0227 | 階層2: 動力ELV
| GP0228 | 階層2: 圧縮 C2＆C6(定速) PK-1
| GP0229 | 階層2: 圧縮 C3(INV)、C4(定速) PK-1A-1B
| GP0230 | 階層2: 圧縮 C5(INV)
| GP0231 | 階層2: 圧縮 C7(定速)
| GP0232 | 階層2: 空調0系
| GP0233 | 階層2: 空調1系
| GP0234 | 階層2: 空調1・2F
| GP0235 | 階層2: 空調3・4F
| GP0236 | 階層2: 100V 1・2F
| GP0237 | 階層2: 100V 3・4F
| GP0238 | 階層2: PC(200A)
| GP0239 | 階層2: PC(60A)
| GP0240 | 階層1: 上郷１工場 ライン・機器別
| GP0241 | 階層2: 200V(動力)
| GP0242 | 階層3: PK-1A-1A
| GP0243 | 階層3: PK-3A-1A
| GP0244 | 階層3: PK-3A-1B
| GP0245 | 階層3: PK-3A-2
| GP0246 | 階層3: PK-3 3・4F
| GP0247 | 階層3: ELV
| GP0248 | 階層2: 100V(電灯)
| GP0249 | 階層3: 100V 1・2F
| GP0250 | 階層3: 100V 3・4F
| GP0251 | 階層3: PC 200A
| GP0252 | 階層3: PC 60A
| GP0253 | 階層2: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
| GP0254 | 階層3: C5(INV)
| GP0255 | 階層3: C2/C6(定速)
| GP0256 | 階層3: C3(INV)、C4(定速)
| GP0257 | 階層3: C7(定速)
GP0258 | bar: 階層2
GP0259 | bar: 階層3
GP0260 | bar: 階層3
| GP0261 | 階層3: 1・2F
| GP0262 | 階層3: 3・4F
| GP0263 | 階層1: 上郷２工場 電力合計(変台)
| GP0264 | 階層2: LP-1A
| GP0265 | 階層2: LP-1B
| GP0266 | 階層2: LP-2
| GP0267 | 階層2: LP-3(1)
| GP0268 | 階層2: LP-3(2)
| GP0269 | 階層2: LP-4
| GP0270 | 階層2: P-5
| GP0271 | 階層2: P-6
| GP0272 | 階層2: P-7
| GP0273 | 階層2: P-8
| GP0274 | 階層2: P-9
| GP0275 | 階層2: ｴｱｺﾝ
| GP0276 | 階層2: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ№1
| GP0277 | 階層2: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ№2
| GP0278 | 階層2: LP-1(電灯)
| GP0279 | 階層2: LP-4(電灯)
| GP0280 | 階層2: LP-3(電灯)
| GP0281 | 階層2: LP-2(電灯)
| GP0282 | 階層1: 上郷２工場 ライン・機器別
| GP0283 | 階層2: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ・ﾁﾗｰ
| GP0284 | 階層3: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻNo.1(INV)
| GP0285 | 階層3: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻNo.2(INV)
| GP0286 | 階層3: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻNo.3(INV)
| GP0287 | 階層3: 冷却ﾁﾗｰﾒｲﾝ
| GP0288 | 階層3: ﾄﾞﾗｲﾔ№1
| GP0289 | 階層3: ﾄﾞﾗｲﾔ№2
| GP0290 | 階層3: ｴｱｰ流量
| GP0291 | 階層4: P-HIC手組
| GP0292 | 階層4: 2FAN RFC
| GP0293 | 階層4: ICR合理化
| GP0294 | 階層4: ICR手組
| GP0295 | 階層2: 200V(動力)
| GP0296 | 階層3: LP-1A
| GP0297 | 階層3: LP-1B
| GP0298 | 階層3: LP-2
| GP0299 | 階層3: LP-3(1)
| GP0300 | 階層3: LP-3(2)
| GP0301 | 階層3: LP-4
| GP0302 | 階層3: P-5
| GP0303 | 階層3: P-6
| GP0304 | 階層3: P-7
| GP0305 | 階層3: P-8
| GP0306 | 階層3: P-9
| GP0307 | 階層3: ｴｱｺﾝ
| GP0308 | 階層2: 100V(電灯)
| GP0309 | 階層3: LP-1(電灯)
| GP0310 | 階層3: LP-4(電灯)
| GP0311 | 階層3: LP-3(電灯)
| GP0312 | 階層3: LP-2(電灯)
| GP0313 | 階層2: 1F ｹｰｽAssy3・4号
| GP0314 | 階層3: ESM241組付3号
| GP0315 | 階層3: ESM283組付4号
| GP0316 | 階層3: ESM284溶接3
| GP0317 | 階層3: ESM284溶接4
| GP0318 | 階層3: ICC3・4号
| GP0319 | 階層2: 1F ｹｰｽAssy単発
| GP0320 | 階層3: 単発抵抗溶接1号
| GP0321 | 階層3: 単発抵抗溶接2号
| GP0322 | 階層2: 1F P-HIC手組ﾗｲﾝ
| GP0323 | 階層3: 100V FPC電灯動力盤
| GP0324 | 階層3: 200V FPC電灯動力盤
| GP0325 | 階層3: 基板接着剤・ｹｰｽ接着剤硬化炉
| GP0326 | 階層3: ｹﾞﾙ・熱伝導 ｹﾞﾙ硬化炉
| GP0327 | 階層3: BLC・FPC（新設備）
| GP0328 | 階層3: ｴｱｰ①
| GP0329 | 階層2: 1F 2FAN RFCﾗｲﾝ
| GP0330 | 階層3: P-HIC自動ﾗｲﾝ分電盤(動力№1)
| GP0331 | 階層3: P-HIC自動ﾗｲﾝ分電盤(電灯№1)
| GP0332 | 階層3: P-HICﾗｲﾝ分電盤№2
| GP0333 | 階層3: 検査場ｺﾝｾﾝﾄ分電盤
| GP0334 | 階層3: 硬化炉分電盤№5
| GP0335 | 階層3: DY-6166
| GP0336 | 階層3: ｹｰｽ組付
| GP0337 | 階層3: 冷却ﾌﾞｰｽ
| GP0338 | 階層3: ｴｱｰ②
| GP0339 | 階層2: 1F ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ
| GP0340 | 階層3: 東側OAﾌｧﾝ・加湿
| GP0341 | 階層3: 中・西側OAﾌｧﾝ・加湿
| GP0342 | 階層3: 天井裏局排
| GP0343 | 階層3: 天吊AC
| GP0344 | 階層4: AC-1
| GP0345 | 階層4: AC-2
| GP0346 | 階層4: AC-3
| GP0347 | 階層4: AC-4
| GP0348 | 階層4: AC-5
| GP0349 | 階層4: AC-6
| GP0350 | 階層4: AC-7
| GP0351 | 階層3: 床置AC
| GP0352 | 階層4: AC(北西)
| GP0353 | 階層4: AC(南西)
| GP0354 | 階層3: 除湿機
| GP0355 | 階層4: ①(西)
| GP0356 | 階層4: ②(中)
| GP0357 | 階層4: ③(東)
| GP0358 | 階層3: ｴｱｼｬﾜｰ
| GP0359 | 階層2: 2F ICR合理化ﾗｲﾝ
| GP0360 | 階層3: ICRﾗｲﾝ動力盤
| GP0361 | 階層3: ICR電灯動力盤2系統
| GP0362 | 階層3: ICR電灯動力盤3系統
| GP0363 | 階層3: ICRﾗｲﾝ電灯盤(電灯)
| GP0364 | 階層3: ｴｱｰ③
| GP0365 | 階層2: 2F ICR手組ﾗｲﾝ
| GP0366 | 階層3: 200V ICR手組ﾗｲﾝ分電盤
| GP0367 | 階層3: 100V ICR手組ﾗｲﾝ分電盤
| GP0368 | 階層3: ｴｱｰ④
| GP0369 | 階層2: 2F ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ
| GP0370 | 階層3: 西OAｴｱｺﾝ・加除湿・ﾋｰﾀｰ
| GP0371 | 階層3: 東OAｴｱｺﾝ・加湿・ﾋｰﾀｰ
| GP0372 | 階層3: 局排（P-6）
| GP0373 | 階層3: 天カセAC
| GP0374 | 階層4: AC1(ﾏﾙﾁ)※使用禁止
| GP0375 | 階層4: AC2(ﾏﾙﾁ)
| GP0376 | 階層4: AC3(ﾏﾙﾁ)
| GP0377 | 階層4: AC4(ｼﾝｸﾞﾙ)
| GP0378 | 階層4: AC5(ﾏﾙﾁ)
| GP0379 | 階層4: AC6(ﾏﾙﾁ)
| GP0380 | 階層4: AC7(ｼﾝｸﾞﾙ)
| GP0381 | 階層3: 照明（ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ制御盤）
| GP0382 | 階層3: ｴｱｼｬﾜｰ
| GP0383 | 階層2: 2F ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ外
| GP0384 | 階層3: ｺﾝｾﾝﾄ関係(L-5)
| GP0385 | 階層3: 非常灯他(L-6)
| GP0386 | 階層3: ｺﾝｾﾝﾄ・照明関係(L-10)
| GP0387 | 階層3: ｴｱｺﾝ電源盤
| GP0388 | 階層2: 空調機(ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ外)
| GP0389 | 階層3: 1F PA②(LP-1(B)
| GP0390 | 階層3: 2F PAC-5
| GP0391 | 階層3: 休憩室、食堂、部品入替場、会議室
| GP0392 | 階層1: 鳳来工場 電力合計(変台)
| GP0393 | 階層2: 動力 P-1,2
| GP0394 | 階層2: 動力 P-3
| GP0395 | 階層2: 動力 P-4
| GP0396 | 階層2: 動力 P-6
| GP0397 | 階層2: 動力 P-8
| GP0398 | 階層2: 動力 P-10
| GP0399 | 階層2: 圧縮空気 P-5-1（S-2）
| GP0400 | 階層2: 圧縮空気 P-5-2（S-1）
| GP0401 | 階層2: 空調 チラー
| GP0402 | 階層2: 空調 北2台
| GP0403 | 階層2: 空調 南1台
| GP0404 | 階層2: 空調 2F P-7
| GP0405 | 階層2: 100V L-1
| GP0406 | 階層2: 100V L-1-2
| GP0407 | 階層2: 100V L-2
| GP0408 | 階層2: 100V L-3
| GP0409 | 階層1: 鳳来工場 ライン・機器別
| GP0410 | 階層2: 200V(動力)
| GP0411 | 階層3: 動力 P-1,2
| GP0412 | 階層3: 動力 P-3
| GP0413 | 階層3: 動力 P-4
| GP0414 | 階層3: 動力 P-6
| GP0415 | 階層3: 動力 P-8
| GP0416 | 階層3: 動力 P-10
| GP0417 | 階層2: 100V(電灯)
| GP0418 | 階層3: 100V L-1
| GP0419 | 階層3: 100V L-1-2
| GP0420 | 階層3: 100V L-2
| GP0421 | 階層3: 100V L-3
| GP0422 | 階層2: ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
| GP0423 | 階層3: S-1(定速) P-5-2
| GP0424 | 階層3: S-2(定速) P-5-1
GP0425 | bar: 階層2
| GP0426 | 階層3: 空調 チラー
| GP0427 | 階層3: 空調 北2台
| GP0428 | 階層3: 空調 南1台
| GP0429 | 階層3: 空調 2F P-7
| GP0430 | 階層1: 広美1工場１，３F追加分(仮)
| GP0431 | 階層2: 1LP-2
| GP0432 | 階層2: 3L-1
| GP0433 | 階層2: 1LP-3
| GP0434 | 階層2: 1LP-1
| GP0435 | 階層2: 1MP-4
| GP0436 | 階層2: 1MP-1
| GP0437 | 階層2: 1MP-5
| GP0438 | 階層2: 1MP-6
| GP0439 | 階層2: 1MP-3
| GP0440 | 階層2: 1MP-2
| GP0441 | 階層2: 会議室１空調機
| GP0442 | 階層2: 立会議室空調機
| GP0443 | 階層2: 応接室空調機
| GP0444 | 階層2: 会議室2空調機
| GP0445 | 階層2: 会長室空調機
| GP0446 | 階層2: 社長室空調機
GP0447 | bar: 階層2
| GP0448 | 階層2: 2019-03-02
| GP0449 | 階層2: 2019-02-02
| GP0450 | 階層2: 2019-02-03
| GP0451 | 階層2: 2019-02-04
| GP0452 | 階層2: 2019-02-05
| GP0453 | 階層2: 2019-02-06
| GP0454 | 階層2: 2019-02-01
| GP0455 | 階層2: 2019-02-08
| GP0456 | 階層2: 2019-02-09
| GP0457 | 階層2: EHP1-5
| GP0458 | 階層2: EHP2-1
| GP0459 | 階層2: EHP1-1
| GP0460 | 階層2: EHP1-2
| GP0461 | 階層2: EHP1-3
| GP0462 | 階層2: EHP1-4
〇メリット
・新たなｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｽﾄの作成が不要
・今後の計測点追加の際に終端へ付け足していける
〇デメリット
・現状のｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｽﾄを操作する
・EMeS表示画面にも分電盤名称が表示される