## Sheet1
[14 empty] | チェック項目 | 通信周期 | 蓄積周期 | ファイル出力 | PCリソ－ス
[15 empty] | NS-COM |  | 全ファイル出力 | HDD I/O BYTE
大規模試験計画 | [14 empty] | アナログ・積算：1分 | アナログ・積算：1分 | 全点出力 | MEMORY BYTE
| <=300,000 |  |  | <=Log300,000,<=Trend:100,000 |  |  |  | <=40,000 | [6 empty] | デジタル：1秒 | デジタル：1秒 | 出力時間 | CPU%
| BACNET | MODBUS | OPC-UA | HDS(MS-SQL) | 専用アーカイブ | WebVue | 二重化 | DataExport | PP | PC |  | 試験結果確認方法 | 完了目途 |  | 更新周期 | SQL |  | パフォーマンスモニタ
| 226800 | 40000 | 40000 | [6 empty] | WorkStation | 動作可否 |  | 2020-10-30
| 226800 |  |  | 226800 | [5 empty] | WorkStation | 動作可否 | ①シュミレータのシュミレート値とSQL Serverの値を抜粋して比較 | 2020-10-30 |  | 〇 | 〇
| 226800 | 40000 | 40000 | 306800 | [5 empty] | WorkStation | 動作可否 | ①＋AlarmViewerでNS-COM無いことを確認 | 2020-10-30 |  | 〇 | 〇
| 226800 | 40000 | 40000 | 306800 |  |  |  | 306800 |  | WorkStation | 動作可否 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 226800 | 40000 | 40000 | 306800 |  | 〇 |  | 306800 |  | WorkStation | 動作可否 |  | 11/2W |  | 〇 | 〇 | 〇
| 226800 | 40000 | 40000 | 306800 |  | 〇 |  | 306800 |  | WorkStation | 10日間連続試験 |  | AZBIL年内目途立て |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 226800 | 40000 | 40000 | 306800 |  | 〇 | 〇 | 306800 |  | WorkStation | 動作可否 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 226800 | 40000 | 40000 | 306800 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | WorkStation | 動作可否 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
| 226800 | 40000 | 40000 | 306800 | [5 empty] | WorkStation
| 226800 | 40000 | 40000 |  | 306800 |  |  |  |  | FanlessPC
| 226800 | 0 | 0
| 0 | 40000 | 0
| 0 | 0 | 40000
機能
規模
大
高
小
低
ランドマーク
エリア監視
シンプルビル
大手施主
小規模ビル
IBMS
G5