## 管理台帳
番号 | 工場 | 機器分類 | 機器名 | 設備機番 | 設置場所 分類 | 設置場所１ | 設置場所２ | 設置備考 | MACｱﾄﾞﾚｽ PDAはｶｰﾄﾞMAC | 備考 | IPｱﾄﾞﾚｽ | ｹﾞｰﾄｳｪｲｱﾄﾞﾚｽ | ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ | 導入日 | メーカー | 本体型式１ | 本体型式２ | ｱﾌﾟﾘ ﾘﾘｰｽﾅﾝﾊﾞｰ | 更新履歴情報 | ｾｷｭﾘﾃｨ ﾊﾟｯﾁ | 検索ｴﾝｼﾞﾝ Ver 8.950 | アラーム振分け (g.bat内)
64 | 広瀬工場 | GT遠隔監視ｼｽﾃﾑ | pewsm002 | QED4464 | 電気室 | 第2発電所 | 2F電気室 |  |  |  | 161.95.199.32 | - | 255.255.255.0 | 1998-05-01 | 富士通 | FMV | 6200D8 |  |  | ? | ／
65 | 広瀬工場 | HOST | htecshst | QED4475 | 監視室 | 第１原動力棟 | 2F監視室 |  | 00-00-c0-f0-b5-c8 |  | 172.29.56.15 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 1998-06-01 | 東芝 | FA3100 | 5166ＭＸ | R5.4.3 | 2008/12更新 | ／ | ／
66 | 広瀬工場 | HMI(win) | htecsmw2 | QED7722 | 監視室 | 第１原動力棟 | ２Ｆ監視室 |  | 00-10-83-b8-6b-6f |  | 172.29.56.17 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 2000-02-01 | 富士通 | FMV | DF2A0E1 | R5.0.2 | 2009/2更新 | ／ | ／
67 | 広瀬工場 | HMI(HP) | htecsmw4 | QED4746 | 監視室 | C棟 | ２Ｆ監視室 |  |  |  | 172.29.35.202 | - | 255.255.255.0 | 1999/ | 富士通 | FMV | C8250 |  | 機番該当なし(廃却済?) | ／ | ／
68 | 広瀬工場 | HMI(win) | htecsmw5 | QED7723 | 監視室 | A棟 | １Ｆ中央監視室 |  | 00-30-6e-08-2a-e5 |  | 172.29.56.36 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 2001-03-01 | 富士通 | FMV | DF2A0E1 | R5.0.2 |  | ／ | ／
69 | 広瀬工場 | HMI(win) | htecsm03 | QED4475 | 監視室 | 第１原動力棟 | ２Ｆ監視室 |  | 00-60-b0-21-03-e8 |  | 172.29.56.16 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 2007-03-01 | 富士通 | FMV | D5230 | R5.0.2 | 2009/2更新 | 2009-04-25 | 2009-11-03
70 | 広瀬工場 | HMI(win) | htecsm04 |  | 監視室 | 排水処理場 | 排水処理場 分析室 |  | 00-60-b0-7f-39-b6 |  | 172.29.56.27 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 1998-06-01 | ＨＰ | 9000/712 |  | R5.0.2 | 2009/2更新 | 2009-04-25 | 2009-11-03
71 | 広瀬工場 | HMI(win) | htecsm06 | QED5332 | 監視室 | 事務館 |  |  | 00-30-6e-08-2a-e5 | 片山SP | 161.95.196.38 | 161.95.199.254 | 255.255.252.0 | 2001-03-01 | ＨＰ | B2000 |  |  | 機番該当なし(廃却済?) | 2009-04-25 | 2009-11-03
72 | 広瀬工場 | HMI(win) | htecsm05 | QED4475 | 監視室 | 第１原動力棟 | ２Ｆ監視室 |  | 00-0a-e4-9d-95-4a |  | 172.29.56.20 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 2007-03-01 | 富士通 | FMV | D5230 | R5.0.2 | 2009/2新設 | 2009-04-25 | 2009-11-03
73 | 広瀬工場 | HMI(X) | htecsmx4 | QED4747 | 監視室 | C棟 | ２Ｆ監視室 |  |  |  | 172.29.35.203 | - | 255.255.255.0 | 1999/ | 高岳 |  |  |  | 機番該当なし(廃却済?) | ／ | ／
74 | 広瀬工場 | HOST | htecshst | QED4475 | 監視室 | 第１原動力棟 | 2F監視室 |  | 00-00-c0-f0-b5-c8 |  | 172.29.56.15 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 1998-06-01 | 東芝 | FA3100 | 5166ＭＸ | R5.4.3 | 2008/12新設 | ／ | ／
75 | 広瀬工場 | LST | htecsl01 |  |  |  |  | 第1原動力棟 | 00-00-64-82-af-8a |  | 172.29.30.186 | 172.29.31.254 | 255.255.252.0 |  | 横河 | STARDOM | FCJ |  | 2009/5新設
76 | 広瀬工場 | LST | htecsl02 |  |  |  |  | 第1原動力棟 | 00-00-64-82-af-8c |  | 172.29.30.185 | 172.29.31.254 | 255.255.252.0 |  | 横河 | STARDOM | FCJ |  | 2008 6/20制御→元町へ
77 | 広瀬工場 | LST | htecsl03 |  |  |  |  | 第1原動力棟 | 00-00-64-82-af-8e |  | 172.29.30.184 | 172.29.31.254 | 255.255.252.0 |  | 横河 | STARDOM | FCJ
78 | 広瀬工場 | LST | htecsh50 | QED7576 | 電気室 | 第2発電所 | 2F電気室 |  | 00-20-04-10-3e-ca |  | 172.29.56.28 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 2010-02-01 | 山武 | HSS | BOX-PC |  | 旧機盤:QED5007 | HAS-GW | HAS-GW
79 | 広瀬工場 | LST | htecsl51 | QED7832 | 建屋架空架台上（900以上） | B棟 | ２F AC-9 空調機付近 |  | 00-20-04-10-3e-3c |  | 172.29.56.34 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 2012-04-01 | 山武 | HSS | BOX-PC? | (WS220) | 旧機番：QED5288 | HAS-GW | HAS-GW
80 | 広瀬工場 | LST | htecsl52 | QED7833 | 建屋架空架台上（900以上） | A棟 | ２F AC-5-2空調機付近 |  | 00-20-04-10-59-ee |  | 172.29.56.35 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 2012-04-01 | 山武 | HSS | BOX-PC? | (WS220) | 旧機番：QED5334 | HAS-GW | HAS-GW
81 | 広瀬工場 | LST | htecsl71 | QED7577 | 動力・機械室 | 第１原動力棟 | １Ｆ ボイラ室前 |  | 00-00-c0-e9-96-bf |  | 172.29.56.19 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 2009-12-01 | 横河 | STARDOM | FCJ |  | 旧機盤：QED3686 | ／ | ／
82 | 広瀬工場 | LST | htecsl72 | QED7578 | 電気室 | ＥＣＵ棟 | ２Ｆ 東電気室 |  | 00-00-c0-e6-96-bf |  | 172.29.56.44 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 2009-12-01 | 横河 | STARDOM | FCJ |  | 旧機盤：QED1470 | ／ | ／
83 | 広瀬工場 | LST | htecsl81 | QED4582 | 電気室 | ＥＣＵ棟 | １Ｆ 電気室 |  | 00-10-4b-05-9a-d3 |  | 172.29.56.45 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 1999-02-01 | 萩原 | HPU | 5800 |  |  | ／ | ／
84 | 広瀬工場 | LST | htecsl82 | QED7813 | 動力・機械室 | 第２原動力棟 | １Ｆ 原動力室内 |  | 00-00-64-8F-FA-DC |  | 172.29.56.25 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 2012-03-01 | 横河 | STARDOM | FCJ |  | 旧機盤:QED4720 | ／ | ／
85 | 広瀬工場 | LST | htecsl83 | QED4721 | 動力・機械室 | C棟 | ２Ｆ 機械室 |  |  |  | 172.29.35.201 | - | 255.255.255.0 | 2000/02 | 萩原 | HPU | 5800 |  |  | ／ | ／
86 | 広瀬工場 | LST | htecsl84 | QED9037 | 動力・機械室 | D棟 | 機械室 Ｇ５柱付近 |  | 00-00-64-8F-FD-5E | 旧ｺｰﾄﾞ：QED-4722 | 172.29.43.201 | 172.29.43.254 | 255.255.255.0 | 2013-04-01 | 横河 | STARDOM | FCJ |  | 2013/4 HPU→FCJ更新 | ／ | ／
87 | 広瀬工場 | LST | htecsl85 | QED7814 | 監視室 | 水管Ｃ | 排水処理場 分析室 |  | 00-00-64-8f-fa-de |  | 172.29.56.26 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 2012-01-01 | 横河 | STARDOM | FCJ |  | 旧機盤:QED1468 | ／ | ／
542 | 広瀬工場 | VDS監視端末 |  | QED6358 | 監視室 | 第１原動力棟 | 2F監視室 |  | KB837001(2009/10/16) | [10 empty] | ? | 2009-11-03
543 | 広瀬工場 | HMI(win) |  | QED7100 | 監視室 | C棟 | ２Ｆ監視室 | [10 empty] | R5.0.2 |  | 2009-04-25 | 2009-11-03
553 | 広瀬工場 | HMI(win) | tecsa3f | KZUY1056 | 監視室 | A棟 | 3F事務所 | C棟 | 00-1b-d3-89-fb-a6 |  | 161.95.202.73 | 161.95.203.254 | 255.255.252.0 |  |  |  |  | R5.0.2
554 | 広瀬工場 | HMI(win) | computername | KZUY1055 |  | C棟 | 2F事務所 | C棟 | 00-0d-5e-5f-53-49 |  | 172.29.32.149 | 172.29.35.254 | 255.255.252.0 |  |  |  |  | R5.0.2
609 | 広瀬工場 | LST | htecsl04 | QED7812 | 室内（倉庫・詰所） | 第2発電所 | 2F電気室 |  | 00-00-64-8F-FA-B8 |  | 172.29.56.63 | 172.29.56.254 | 255.255.255.0 | 2011-12-01 | 横河 | STARDOM | FCJ

## 広瀬TECS_PLC一覧
現地調査
LST_№ | PLC局番 | 上位Net | 用途・設備 | PLCﾒｰｶｰ | PLC_CPU機種 | 設置位置 | ｶｰﾄﾞ構成 | ﾗﾀﾞｰBackUp | 資料まとめ
01 | 01-3 | Ether | TPR棟関係 PLC-1N | 横河 | F3SP28-3S | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
FCJ | 01-4 | Ether | TPR棟関係 PLC-1S | 横河 | F3SP28-3S | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 01-5 | Ether | TPR棟関係 PLC-3N | 横河 | F3SP28-3S | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 01-6 | Ether | TPR棟関係 PLC-3S | 横河 | F3SP28-3S | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
02 | 02-2 | Ether | TPR棟関係 PLC-5N | 横河 | F3SP28-3S | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
FCJ | 02-3 | Ether | TPR棟関係 変台監視PLC | 三菱 | Q06HCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
03 | 03-2 | Ether | TPR棟関係 PLC-5S | 横河 | F3SP28-3S | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
FCJ
04 | 04-2 | Ether | 振動診断計測 | 三菱 | Q02UCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
FCJ | 04-3 | Ether | ｺｼﾞｪﾈGT監視GW(04-3-A0) | 横河 | F3SP71-4N | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 04-3-A2 | ME-Net | ｺｼﾞｪﾈGT監視 | 横河 | F3SP53-4S | 完了 | 完了 | 最重要設備の為中止 | 完了 | ※範囲外
50 | 50-HC1 | Ether | 熱源最適運転SYS | azbil | HC |  | 完了
HAS HASCGⅡ
51 | 51-HC1 | Ether | A棟空調関係、雑設備関係、ME変台監視 | azbil | HC |  | 完了
HAS HASCGⅡs | 51-FLC3 | Ether | B棟空調関係 | azbil | DOPCⅢ |  | 完了
52 | 52-HC1 | Ether | B棟空調関係、中継槽、雑設備 | azbil | HC |  | 完了
HAS HASCGⅡs | 52-HC3 | Ether | B棟空調関係 | azbil | HC |  | 完了
71 | 71-2 | Ether | GW(71-2-A2、71-2-B1) | 横河 | F3SP28-3S | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
FCJ | 71-2-A0 | ME-Net | 最適運転SYS | 三菱 | A2USCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 71-2-A1 | ME-Net | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ関係 | 三菱 | A3UCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 71-2-A3 | ME-Net | 水処理設備関係 （休止中） | 三菱 | A2UCPU | 完了 | 完了 | 電源断 未使用設備 | 完了
| 71-2-A4 | ME-Net | 原動力設備関係 | ｼｬｰﾌﾟ | JW-70CUH | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 71-2-B0 | ME-Net | 親局機能のみ | 三菱 | A2USCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 71-2-B2 | ME-Net | 特高変電所監視(2ﾊﾞﾝｸ盤) | 三菱 | A2ACPU-S1 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 71-2-B3 | ME-Net | 特高変電所監視(1ﾊﾞﾝｸ盤) | 三菱 | A2USCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
72 | 72-2 | Ether | GW(72-2-A1、71-2-B1) | 横河 | F3SP28-S3 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
FCJ | 72-2-A0_B0 | ME-Net |  | 三菱 | A3UCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 72-2-A2 | ME-Net | ECU棟2F 空調関係 | 三菱 | A2SCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 72-2-A3 | ME-Net | ECU棟2F 空調関係 | 三菱 | A2USHCPU-S1 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 72-2-A4 | ME-Net | ECU棟2･3F 空調関係 | ｼｬｰﾌﾟ | JW-70CUH | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 72-2-B2 | ME-Net | ECU棟3F 空調関係 | 三菱 | A2SHCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 72-2-B3 | ME-Net | ECU棟 変台監視 | 三菱 | A2USHCPU-S1 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
81 | 81-A0 | ME-Net | ECU、事務棟 熱源・空調関係 電話交換機室 | ｼｬｰﾌﾟ | JW-70CUH | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
HPU5800 | 81-A2 | ME-Net | ECU、ﾊﾞｲｵ 変台監視 | 三菱 | A2USHCPU-S1 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
(81-A1) | 81-A3 | ME-Net | ECU、ﾊﾞｲｵ 熱源・空調関係、工水流量等 | ｼｬｰﾌﾟ | JW-70CUH | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
82 | 82-2 | Ether | GW(82-2-A0) | 横河 | F3SP71-4N | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
FCJ | 82-2-11 | Ether | 第2純水装置関係 | ｼｬｰﾌﾟ | JW-21MA | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 82-2-12 | Ether | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ関係 | 三菱 | A2SHCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 82-2-13 | Ether | CD棟 送り蒸気関係 | 三菱 | A2SHCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 82-2-14 | Ether | 自家発関係 | 三菱 | A2USHCPU-S1 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 82-2-A2 | ME-Net | 熱源関係 | azbil | PC0500 | 完了 | 完了 | ｻﾎﾟｰﾄﾂｰﾙ無し | 完了
83 | 83-A0 | ME-Net | 属性なし 親局機能のみ | ｼｬｰﾌﾟ | JＷ-22CU H | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
HPU5800 | 83-A2 | ME-Net | C棟 空調関係(C棟１F)、中継槽 | 三菱 | A2SHCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
(82-A1) | 83-A3 | ME-Net | C棟 空調関係(C棟2F)､電力、蒸気、工水流量積算 | 三菱 | A2SHCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 83-A4 | ME-Net | C棟 空調関係(C棟3F) | 三菱 | A2SHCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 83-A5 | ME-Net | C棟 空調関係(C棟4F) | 三菱 | A2SHCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 83-A6 | ME-Net | CD棟 変台監視 | 三菱 | A2USHCPU-S1 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
84 | 84-2 | Ether | GW | 横河 | F3SP71-4S | 完了 | 完了 | ※完成図書より | 完了 | ※最重要設備
FCJ | 84-2-21 | Ether | D棟 空調関係 | 三菱 | Q03UDECPU | 完了 | 完了 | ※完成図書より | 完了 | ※最重要設備
※ｻﾎﾟｰﾄﾂｰﾙ | 84-2-22 | Ether | D棟 空調関係 | 三菱 | Q03UDECPU | 完了 | 完了 | ※完成図書より | 完了 | ※最重要設備
接続NG | 84-2-23 | Ether | D棟 空調関係 | 三菱 | Q03UDECPU | 完了 | 完了 | ※完成図書より | 完了 | ※最重要設備
（PLC停止 | 84-3 | Ether | D棟 冷却水1・2次Pu関係 | 三菱 | Q03UDECPU | 完了 | 完了 | ※完成図書より | 完了 | ※最重要設備
回避の為） | 84-4 | Ether | D棟 空調関係 | 三菱 | Q02HCPU | 完了 | 完了 | ※完成図書より | 完了 | ※最重要設備
| 84-5 | Ether | D棟 酸系ｽｸﾗﾊﾞ関係 | 三菱 | Q01UCPU | 完了 | 完了 | 最重要設備の為中止 | 完了 | ※最重要設備
| 84-6 | Ether | D棟 ｱﾙｶﾘ系ｽｸﾗﾊﾞ、無処理系関係 | 三菱 | Q01UCPU | 完了 | 完了 | 最重要設備の為中止 | 完了 | ※最重要設備
| 84-7 | Ether | D棟 有機排気処理関係 | 三菱 | Q02HCPU | 完了 | 完了 | 最重要設備の為中止 | 完了 | ※最重要設備
| 84-8 | Ether | D棟 中継槽関係 | 三菱 | A2SHCPU | 完了 | 完了 | 最重要設備の為中止 | 完了 | ※最重要設備
84-9
85 | 85-2 | Ether | GW | 横河 | F3SP71-4N | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
FCJ | 85-2-11 | Ether | CAC関係 | ｼｬｰﾌﾟ | JW-70CUH | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 85-2-12 | Ether | 前処理関係 | 三菱 | A2USHCPU-S1 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了
| 85-2-12-1 | melsecNet |  | 三菱 | Q00UJCPU | 完了 | 完了 | 完了 | 完了

## Sheet1
No. | メーカ | 型式 | 生産終了 | DN予備品 | CPU台数
1 | 横河 | F3SP28-3S | 2015年01月生産終了 | × | 8
2 | 横河 | F3SP53-4S | 2015年01月生産終了 | × | 1
3 | 横河 | F3SP71-4N | 2013年01月生産終了 | × | 3
4 | 横河 | F3SP71-4S |  | × | 1
5 | 三菱 | Q06HCPU | 2018年09月生産終了 | 〇 | 1
6 | 三菱 | Q03UDECPU |  | × | 4
7 | 三菱 | Q02HCPU |  | × | 2
8 | 三菱 | Q02UCPU |  | × | 1
9 | 三菱 | Q01UCPU |  | × | 2
10 | 三菱 | Q00UJCPU |  | 〇 | 1
11 | 三菱 | A3UCPU | 2008年09月生産終了 | × | 2
12 | 三菱 | A2USHCPU-S1 | 2014年09月生産終了 | 〇 | 6
13 | 三菱 | A2USCPU | 2008年09月生産終了 | 〇 | 3
14 | 三菱 | A2UCPU | 2006年09月生産終了 | × | 1
15 | 三菱 | A2SHCPU | 2014年09月生産終了 | 〇 | 8
16 | 三菱 | A2SCPU | 1998年09月生産終了 | × | 1
17 | 三菱 | A2ACPU-S1 | 2006年09月生産終了 | × | 1
18 | アズビル | PC0500 | - | × | 1
19 | アズビル | HC | - | × | 4
20 | アズビル | DOPCⅢ | - | × | 1
21 | シャープ | JW-21ME |  | × | 0
22 | シャープ | JW-70CUH |  | × | 5
23 | シャープ | JW-22CUH | 2015年09月生産終了 | × | 1
24 | シャープ | JW-21MA | 2015年09月生産終了 | × | 1

## 広瀬TECS_PLCｶｰﾄﾞ構成
LST_№ | 01 | FCJ |  |  | 02 | FCJ | 03 | FCJ | 04 | FCJ |  | 50 | HAS HASCGⅡ | 51 | HAS R320 | 52 | HAS R320 | 71 | FCJ | [6 empty] | 72 | FCJ | [5 empty] | 81 | HPU5800 | (81-A1) | 82 | FCJ |  |  |  |  | 83 | HPU5800 | (82-A1) |  |  |  | 84 | FCJ | [8 empty] | 85 | FCJ
PLC局番 | 01-3 | 01-4 | 01-5 | 01-6 | 02-2 | 02-3 | 03-2 |  | 04-2 | 04-3 | 04-3-A2 | 50-HC1 |  | 51-HC1 | 51-FLC3 | 52-HC1 | 52-HC3 | 71-2 | 71-2-A0 | 71-2-A1 | 71-2-A3 | 71-2-A4 | 71-2-B0 | 71-2-B2 | 71-2-B3 | 72-2 | 72-2-A0_B0 | 72-2-A2 | 72-2-A3 | 72-2-A4 | 72-2-B2 | 72-2-B3 | 81-A0 | 81-A2 | 81-A3 | 82-2 | 82-2-11 | 82-2-12 | 82-2-13 | 82-2-14 | 82-2-A2 | 83-A0 | 83-A2 | 83-A3 | 83-A4 | 83-A5 | 83-A6 | 84-2 | 84-2-21 | 84-2-22 | 84-2-23 | 84-3 | 84-4 | 84-5 | 84-6 | 84-7 | 84-8 | 85-2 | 85-2-11 | 85-2-12 | 85-2-12-1
上位Net | Ether | Ether | Ether | Ether | Ether | Ether | Ether |  | Ether | Ether | ME-Net | Ether |  | Ether | Ether | Ether | Ether | Ether | ME-Net | ME-Net | ME-Net | ME-Net | ME-Net | ME-Net | ME-Net | Ether | ME-Net | ME-Net | ME-Net | ME-Net | ME-Net | ME-Net | ME-Net | ME-Net | ME-Net | Ether | Ether | Ether | Ether | Ether | ME-Net | ME-Net | ME-Net | ME-Net | ME-Net | ME-Net | ME-Net | Ether | Ether | Ether | Ether | Ether | Ether | Ether | Ether | Ether | Ether | Ether | Ether | Ether | MelsecNet
PLCﾒｰｶｰ | 横河 | 横河 | 横河 | 横河 | 横河 | 三菱 | 横河 |  | 三菱 | 横河 | 横河 | azbil |  | azbil | azbil | azbil | azbil | 横河 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | ｼｬｰﾌﾟ | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 横河 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | ｼｬｰﾌﾟ | 三菱 | 三菱 | ｼｬｰﾌﾟ | 三菱 | ｼｬｰﾌﾟ | 横河 | ｼｬｰﾌﾟ | 三菱 | 三菱 | 三菱 | azbil | ｼｬｰﾌﾟ | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 横河 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 横河 | ｼｬｰﾌﾟ | 三菱 | 三菱
ﾍﾞｰｽ | F3BU13-0N | F3BU09-0N | F3BU09-0N | F3BU09-0N | F3BU13-0N | Q35B | F3BU13-0N |  | Q312B | F3BU04-0N | F3BU13-0N | HD-DCS75 |  | HD-DCS75 | HD-DCS75 | HD-DCS75 | HD-DCS75 | F3BU06-0N | A1S38B | A38B | A38B | JW-13BU | A1S38B | A38B | A1S32B | F3BU06-0N | A38B | A1S38B | A1S38B | JW-13BU | A1S38B | A1S38B | JW-13BU | A1S38B | JW-13BU | F3BU04-0N | JW-24KB | A1S38B | A1S38B | A1S38B |  | JW-24KB | A1S38B | A1S38B | A1S38B | A1S38B | A1S38B | F3BU04-0N | Q38B | Q38B | Q38B | Q38B | Q38B | Q312B | Q38B | Q38B | A1S38B | F3BU04-0N | JW-13BU | A1S38B | Q35B
電源 | F3PU20-0S | F3PU20-0S | F3PU20-0S | F3PU20-0S | F3PU20-0S | Q61P | F3PU20-0S |  | Q64PN | F3PU10-0S | F3PU36-0S | [6 empty] | F3PU10-0S | A1S61P | A61P | A61P | JW-1PU | A1S61PN | A61P | A1S63P | F3PU10-0S | A61P | A1S61P | A1S62PN | JW-1PU | A1S61PN | A1S61PN | JW-1PU | A1S61PN | JW-1PU | F3PU10-0S | JW-31PU | A1S61PN | A1S61PN | A1S61PN | 510-0041 | JW-21PU | A1S62PN | A1S62PN | A1S62PN | A1S62PN | A1S61PN | F3PU10-0S | Q61P | Q61P | Q61P | Q61P | Q61P | Q61P | Q61P | Q61P | A1S61PN | F3PU10-0S | JW-1PU | A1S61PN | - - -
CPU(ﾒﾓﾘ) | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |  | - - - | - - - | - - - | [6 empty] | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | JW-21ME | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - -
CPU | F3SP28-3S | F3SP28-3S | F3SP28-3S | F3SP28-3S | F3SP28-3S | Q06HCPU | F3SP28-3S |  | Q02UCPU | F3SP71-4N | F3SP53-4S | [6 empty] | F3SP28-3S | A2USCPU | A3UCPU | A2UCPU | JW-70CUH | A2USCPU | A2ACPU-S1 | A2USCPU | F3SP28-3S | A3UCPU | A2SCPU | A2USHCPU-S1 | JW-70CUH | A2SHCPU | A2USHCPU-S1 | JW-70CUH | A2USHCPU-S1 | JW-70CUH | F3SP71-4N | JW-21MA | A2SHCPU | A2SHCPU | A2USHCPU-S1 | PC0500 | JW-22CUH | A2SHCPU | A2SHCPU | A2SHCPU | A2SHCPU | A2USHCPU-S1 | F3SP71-4S | Q03UDECPU | Q03UDECPU | Q03UDECPU | Q03UDECPU | Q02HCPU | Q01UCPU | Q01UCPU | Q02HCPU | A2SHCPU | F3SP71-4N | JW-70CUH | A2USHCPU-S1 | Q00UJCPU
ｶｰﾄﾞ構成 | F3XD64-3F | F3XD64-3F | F3XD64-3F | F3XD64-3F | F3BP30-0N | QJ71E71-100 | F3BP30-0N |  | QJ71E71-100 | ME-NET(ST02) | F3SP38-6S | HD-AUIR70 |  | HD-AUIR70 | HD-AUIR70 | HD-AUIR70 | HD-AUIR70 | ME-NET(ST02) | A1SJ71ME81 | AJ71ME81 | AJ71ME81 | ME-NET(JW-20MN) | A1SJ71ME81 | AJ71ME81 | A1SJ71UC24-R2 | ME-NET(ST02) | AX40 | A1SX42 | A1SJ71ME81 | ME-NET(JW-20MN) | A1SJ71ME81 | A1SX40 | ME-NET(JW-20MN) | A1SX40 | ME-NET(JW-20MN) | ME-NET(ST02) | JW-21CU | A1SJ71E71N3-T | A1SJ71E71N3-T | A1SX40 | ME0100 | ME-NET(JW-21MN) | A1SJ71ME81 | A1SJ71ME81 | A1SJ71ME81 | A1SJ71ME81 | A1SX40 | 空き | QJ71E71-100 | QJ71E71-100 | QJ71E71-100 | QJ71E71-100 | QJ71E71-100 | QJ71E71-100 | QJ71E71-100 | QX41-S2 | A1SJ71E71N3-T | 空き | JW-51CM | A1SJ71BR11 | QJ71BR11
↓ | F3XD64-3F | F3XD64-3F | F3XD64-3F | F3XD64-3F | F3BP30-0N | B-QIF | F3BP30-0N |  | Q68ADI |  | F3SP53-4S | HD-ETM70 |  | HD-ETM70 | HD-ETM70 | HD-ETM70 | HD-ETM70 |  | 空き | AX41 | AX41 | 空き | A1SJ71E71N3-T | AY50 | A1SJ71ME81 |  | AY40 | A1SX41 | A1SY40 | JW-50DN | A1SX42 | A1SY40 | JW-50DN | A1SY40 | JW-50DN2 |  | ME-NET(JW-21MN) | A1S68AD | A1SX40 | A1SY40 | 511-076 | 空き | A1SX42 | A1SX42 | A1SX42 | A1SX42 | A1SY40 | 空き | QX42 | QX42 | QJ71C24N | QX42 | QX42 | QX42 | QX42 | QX41-S2 | A1SX42 | 空き | 空き | A1SJ71E71N3-T | 空き
| F3XD64-3F | F3XD64-3F | F3XD64-3F | F3YD64-1P | F3XD64-3F | 空き | F3XD64-3F |  | Q68ADI | 空き | 空き | HD-REGS70 |  | HD-REGS70 | HD-REGS70 | HD-REGS70 | HD-REGS70 | ME-NET(ST02) | 空き | AX41 | AX41 | JW-32N | 空き | AX41 |  | ME-NET(ST02) | AJ71UC24 | A1SY41 | A1SY40 | JW-50DN2 | A1SX42 | A1SJ71UC24-R2 | JW-32N | A1SJ71B62-S3 | JW-32N | 空き | JW-300CM | A1SX40-S1 | A1SY40 | A1SJ71B62-S3 | 511-4575 | 空き | A1SX42 | A1SY42 | A1SY42 | A1SX42 | A1SJ71B62-S3 | 空き | QX42 | QX42 | QX42 | QY42P | QX42 | QX42 | QX42 | QX41-S2 | A1SX42 | 空き | JW-34N | A1S68AD | 空き
| F3XD64-3F | F3YD64-1P | F3YD64-1P | F3YD32-1P | F3XD64-3F | 空き | F3YD64-1P |  | Q68ADI |  | 空き | HD-MSC75 |  | HD-MSC75 | HD-MSC75 | HD-MSC75 | HD-MSC75 |  | 空き | AX41 | A68AD | JW-32N | 空き | AX41 |  |  | AJ71UC24 | A1SJ71PT32-S3 | A1SX40 | 空き | A1SX42 | A1SJ71UC24-R2 | JW-32N | A1SJ71B62-S3 | JW-32N |  | 空き | A1SX40-S1 | A1S68AD | 空き | 511-4575 | 空き | A1SY42 | A1S68AD | A1S68AD | A1SY42 | 空き |  | QY42P | QY42P | QX42 | Q68ADV | QY42P | QX42 | QX42 | QX41-S2 | A1SX41 |  | JW-34N | A1SX40 | 空き
| F3YD64-1P | F3YD32-1P | F3YD64-1P | 空き | F3YD64-1P | 空き | 空き |  | Q68ADI |  | ME-NET(ST02) | HAS-HAM50H |  | HD-CEXT10 | HD-CEXT10 | HD-CEXT10 | HD-CEXT10 | F3LE12-0T | 空き | AX41 | A68AD | JW-32N | 空き | AX41 |  | F3LE12-0T | AJ71B62-S3 | A1SY10 | A1SX40 | JW-32N | A1SY42 | A1SJ71B62-S3 | JW-32N | A1SJ71B62-S3 | JW-32N |  | 空き | A1SX40-S1 | 空き | A1SJ71UC24-R2 | 511-4575 |  | A1S68AD | A1S68AD | A1SP60 | A1S68AD | 空き |  | Q68ADV | QY42P | QY42P | Q68ADV | QY41P | QX42 | QY42P | QX41-S2 | A1SY10 |  | JW-34N | 空き | 空き
| F3YD64-1P | 空き | 空き | 空き | F3AD08-6R |  | 空き |  | Q68ADI |  |  | HAS-HMM00H |  | HD-CEXT10 | HD-CEXT10 | HD-CEXT10 | HD-CEXT10 |  | 空き | A68AD | 空き | JW-32N | 空き | AX41 |  |  | 空き | 空き | A1SX40 | JW-32N | A1SY42 | 空き | JW-34S | A1SJ71B62-S3 | JW-34S |  |  | A1SX40-S1 | 空き | 空き | 511-4575 |  | A1S68AD | A1S68AD | A1S68AD | A1S68AD | 空き |  | Q68ADV | Q68ADV | QY42P | QX80 | Q68ADI | QY42P | QY42P | QX41-S2 | A1SY40 |  | JW-34N | 空き
| F3AD08-6R | 空き | 空き | 空き | 空き |  | 空き |  | Q68ADI |  | F3LE01-0T | HAS-AOM10H | [6 empty] | 空き | A68AD | 空き | JW-32N | 空き | A616AD |  |  | AJ71ME81 | 空き | A1S68AD | JW-8AD | A1S68AD | A1SJ71ME81 | JW-32N | A1SJ71ME81 | JW-8AD |  |  | A1SX40-S1 | 空き | A1SJ71E71N3-T | 511-4575 |  | A1SP60 | A1SP60 | 空き | A1SP60 | A1SJ71ME81 |  | Q68ADV | Q68ADV | Q68ADV | 空き | Q68ADV | QY42P | Q64AD | QY22 | A1SY40 |  | JW-34N | 空き
| F3CX04-0N | F3LE12-0T | F3LE12-0T | F3LE12-0T | F3LD01-0N |  | 空き |  | Q68ADI |  | F3LP02-0N | 空 |  | HD-CHAPS00 | HD-CHAPS00 | HD-CHAPS00 | HD-CHAPS00 |  | 空き | AY10A | 空き | JW-32N | 空き | AJ79MS-AZ |  |  | AJ71ME81 | 空き | A1S68AD | JW-34S | A1S68AD | 空き | 空き | 空き | JW-8AD |  |  | A1S68AD | 空き | 空き | 511-0003 |  | 空き | 空き | 空き | A1S68AD | 空き |  | QX80 | Q68ADV | Q68ADV | 空き | 空き | QY42P | 空き | QY40P | A1SY40 |  | JW-34N | 空き
| F3CX04-0N |  |  |  | F3RS22-0N |  | F3RS22-0N |  | Q68ADI |  | F3LC11-2F | HAS-DIM00H |  | HD-CHAPS00 | HD-CHAPS00 | HD-CHAPS00 | HD-CHAPS00 |  |  |  |  | JW-32N | [7 empty] | JW-8AD |  |  | 空き |  | JW-8AD | [5 empty] | 511-0003 | [12 empty] | Q64AD |  |  |  |  | JW-34N
| 空き |  |  |  | F3RS22-0N |  | F3RS22-0N |  | Q68ADI |  | 空き | HAS-DIM00H |  | HD-CHAPS00 | HD-CRAPS00 | HD-CHAPS00 | HD-CHAPS00 |  |  | 【増設】 |  | JW-32N | [5 empty] | 【増設】 | 【増設】 | JW-8AD | 【増設】 |  | 空き |  | JW-8AD |  |  | 【増設】 |  |  | 511-0003 | [7 empty] | 【増設】 | 【増設】 | 【増設】 |  |  | 空き |  | 【増設】 | 【増設】 |  | JW-34N
| F3LP02-0N |  |  |  | F3LP02-0N |  | F3LP02-0N |  | Q68ADI |  | F3LC11-2F | HAS-DIM00H |  | HD-CHAPS00 | HD-CAOPS00 | HD-CRAPS00 | HD-CHAPS00 |  |  | A68B |  | JW-34S | [5 empty] | A1S68B | A1S65B | 空き | A1S52B |  | 空き |  | 空き |  |  | A1S68B |  |  | 511-0005 | [7 empty] | Q68B | Q68B | Q68B |  |  | 空き |  | Q68B | A1S68B |  | JW-34S
| F3LE12-0T |  |  |  | F3LE12-0T |  | F3LE12-0T |  | Q68ADI |  | F3LR02-0N |  |  | HD-CHAPS00 | HD-CAOPS00 | HD-CAOPS00 | HD-CHAPS00 |  |  | A61P |  | JW-1EA | [5 empty] | A1S61PN | A1S61PN |  | A1S68AD | [6 empty] | A1S61PN | [10 empty] | Q61P | Q61P | Q61P |  |  | 空き |  | Q61P | A1S61PN |  | JW-1EA
[12 empty] | HAS-MBU90H |  | HD-CHAPS00 | HD-CAOPS00 | HD-CAOPS00 | HD-CHAPS00 |  |  | A68AD-S2 | [7 empty] | A1SX40 | A1SX40 |  | A1S68AD |  | 【増設】 |  |  |  |  | A1S68AD |  |  | 【増設】 | [7 empty] | Q68ADV | QX80 | Q68ADV |  |  |  |  | QY40P | A1SY40
[9 empty] | 【増設】 |  | 【増設】 | HAS-DOM10H |  |  |  | HD-CAOPS00 | HD-CHAPS00 |  |  | AX41 |  | 【増設】 | [5 empty] | A1S64AD | 空き |  |  |  | JW-8BU |  |  |  |  | A1S68AD |  |  | 511-9930 | [7 empty] | Q68ADV | QX42 | Q68ADV |  |  |  |  | QY40P | A1SY40 |  | 【増設】
[9 empty] | Q612B |  | F3BU13-0N | HAS-DOM10H |  | HD-CDIPS00 | HD-CDIPS00 | HD-CAOPS00 | HD-CHAPS00 |  |  | A68AD |  | JW-13BU | [5 empty] | A1S64AD | 空き |  |  |  | JW-1PU |  |  |  |  | A1S68AD |  |  | 511-0005 | [7 empty] | Q68ADV | QX42 | Q68ADV |  |  |  |  | QY41P | A1SY40 |  | JW-13BU
[9 empty] | Q64PN |  | F3PU26-0N |  |  | HD-CDIPS00 | HD-CDIPS00 | HD-CDIPS00 | HD-CHAPS00 |  |  | A68AD |  | JW-1PU | [5 empty] | A1S64AD | 空き |  |  |  | JW-8AD |  |  |  |  | A1S68AD |  |  | 511-0005 | [7 empty] | Q68ADV | QX81 | QX80 |  |  |  |  | QY41P | A1SX40 |  | JW-1PU
[9 empty] | Q68ADI |  | F3XD64-3F |  |  | HD-CDIPS00 | HD-CDIPS00 | HD-CDIPS00 | HD-CDIPS00 |  |  | A68AD |  | JW-8AD | [5 empty] | A1S64AD | 空き |  |  |  | JW-8AD |  |  |  |  | A1SX40 |  |  | 511-4575 | [7 empty] | 空き | Q68ADV | QX42 |  |  |  |  | Q68ADV | A1SX40 |  | JW-8AD
[9 empty] | Q68ADI |  | F3XD64-3F |  |  | HD-CDIPS00 | HD-CDIPS00 | HD-CDIPS00 | HD-CDIPS00 |  |  | A68AD |  | JW-8AD | [5 empty] | A1SJ71ME81 |  |  |  |  | JW-8AD |  |  |  |  | 空き |  |  | 511-0003 | [7 empty] | 空き | Q68ADV | Q68ADV |  |  |  |  | Q68ADV | A1S68AD |  | JW-8AD
[9 empty] | Q68ADI |  | F3XD64-3F |  |  | HD-CDIPS00 | HD-CDORPS00 | HD-CDIPS00 | HD-CDIPS00 |  |  | A68AD |  | JW-8AD | [5 empty] | A1S64AD |  |  |  |  | JW-8AD |  |  |  |  | 空き |  |  | 511-0003 | [7 empty] | 空き | Q68ADV | 空き |  |  |  |  | QJ71C24N | A1S68AD |  | JW-8AD
[9 empty] | Q68ADI |  | F3YD64-1P |  |  | HD-CDIPS00 | HD-CDORPS00 | HD-CDIPS00 | HD-CDIPS00 |  |  | A68AD |  | JW-8AD | [5 empty] | 空き |  |  |  |  | JW-8AD |  |  |  |  | 空き |  |  | 511-0003 | [7 empty] | 空き | QH42P | 空き |  |  |  |  | QJ71E71-100 | 空き |  | JW-8AD
[9 empty] | Q68ADI |  | F3YD64-1P |  |  | HD-CDIPS00 |  | HD-CDORPS00 | HD-CDIPS00 |  |  |  |  | JW-8AD | [10 empty] | JW-8AD | [7 empty] | 511-0005 | [17 empty] | JW-8AD
[9 empty] | Q68ADI |  | F3XD64-3F |  |  | HD-CDIPS00 |  | HD-CDORPS00 | HD-CDORPS00 |  |  | 【増設】 |  | JW-8AD | [10 empty] | JW-8AD | [7 empty] | 空き | [17 empty] | JW-34N
[9 empty] | Q68ADI |  | F3AD08-1V |  |  | HD-CDORPS00 |  |  | HD-CDORPS00 |  |  | A68B |  | JW-8AD | [18 empty] | 空き | [17 empty] | JW-8AD
[9 empty] | Q68ADI |  | F3AD08-1V |  |  | HD-CDORPS00 | [5 empty] | A61P |  | JW-8AD | [18 empty] | 空き | [17 empty] | JW-32N
[9 empty] | Q68ADI |  | F3AD08-1V |  |  | HD-CDORPS00 | [5 empty] | A68AD |  | JW-8AD | [18 empty] | 空き | [17 empty] | JW-8AD
[9 empty] | 空き |  | F3AD08-1V |  |  | HD-CDORPS00 | [5 empty] | A68AD |  | JW-8AD | [18 empty] | 空き | [17 empty] | JW-8AD
[9 empty] | 空き |  | F3DA04-1N |  |  |  | HD-CHAPS00 | HD-CDIPS00 | HD-CHAPS00 |  |  | A68AD |  | JW-8AD | [36 empty] | JW-8AD
[9 empty] | 空き |  | F3DA08-5N |  |  | HD-CDORPS00 | HD-CHAPS00 | HD-CDIPS00 | HD-CHAPS00 |  |  | A68AD |  | JW-34N | [36 empty] | JW-8AD
[11 empty] | F3LR02-0N |  |  | HD-CDORPS00 | HD-CHAPS00 | HD-CDIPS00 | HD-CHAPS00 |  |  | A1SJ71E71N3-T |  | JW-2EA | [36 empty] | JW-2EA
[15 empty] | HD-CRAPS00 | HD-CDIPS00 | HD-CDIPS00 |  |  | 空き
[11 empty] | 【増設】 |  |  |  | HD-CRAPS00 | HD-CDIPS00 | HD-CDIPS00 |  |  | 空き |  | 【増設】 | [36 empty] | 【増設】
[11 empty] | F3BU13-0N |  |  |  | HD-CAOPS00 | HD-CDIPS00 | HD-CDIPS00 |  |  | 空き |  | JW-13BU | [36 empty] | JW-6BU
[11 empty] | F3PU26-0N |  |  |  | HD-CAOPS00 | HD-CDIPS00 | [5 empty] | JW-1PU | [36 empty] | JW-1PU
[11 empty] | F3XD64-3F |  |  |  | HD-CAOPS00 | HD-CDIPS00 | [5 empty] | JW-32N | [36 empty] | JW-8AD
[11 empty] | F3XD64-3F |  |  |  | HD-CAOPS00 | [6 empty] | JW-34S | [36 empty] | JW-8AD
[11 empty] | F3XD64-3F |  |  |  | HD-CAOPS00 | [6 empty] | JW-8AD | [36 empty] | JW-8AD
[11 empty] | F3YD64-1P |  |  |  | HD-CDIPS00 | [6 empty] | JW-8AD | [36 empty] | JW-2EA
[11 empty] | F3YD64-1P |  |  |  | HD-CDIPS00 | [6 empty] | JW-8AD
[11 empty] | F3YD64-1P |  |  |  | HD-CDIPS00 | HD-CDORPS00 | [5 empty] | JW-8AD | [36 empty] | 【増設】
[11 empty] | F3YD64-3F |  |  |  | HD-CDIPS00 | HD-CDORPS00 | [5 empty] | JW-32N | [36 empty] | JW-1PU
[11 empty] | F3AD08-1V |  |  |  | HD-CDIPS00 | HD-CDORPS00 | [5 empty] | 空き | [36 empty] | JW-8AD
[11 empty] | F3AD08-1V |  |  |  | HD-CDIPS00 | HD-CDORPS00 | [5 empty] | 空き | [36 empty] | JW-32N
[11 empty] | F3AD08-1V |  |  |  | HD-CDIPS00 | HD-CDORPS00 | [5 empty] | 空き | [36 empty] | JW-32N
[11 empty] | F3AD08-1V |  |  |  | HD-CDIPS00 | HD-CHAPS00 | [5 empty] | 空き | [36 empty] | 空き
[11 empty] | F3AD08-1V |  |  |  | HD-CDIPS00 | [6 empty] | 空き | [36 empty] | 空き
[11 empty] | F3LR02-0N |  |  |  | HD-CDIPS00 | [6 empty] | JW-2EA | [36 empty] | 空き
[15 empty] | HD-CDORPS00 | [43 empty] | 空き
[15 empty] | HD-CDORPS00 | [43 empty] | 空き
[15 empty] | HD-CDORPS00 | [43 empty] | 空き
空き
空き
空き
JW-2EA